У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

тринадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

22 вересня 2016                                                                                                                 № 8

Про передачу майна в оренду

КП «Облводоканал» ЗОР

Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Василівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати в оренду КП «Облводоканал» ЗОР майно:

1.1. Основні засоби загальною вартістю 165148,10 гривень (сто шістдесят п’ять тисяч сто сорок вісім гривень 10 коп.) шляхом включення його в перелік орендуємого майна згідно додатку № 1  (додається).

1.2. Витратні матеріали загальною вартістю 62135,36 гривень (шістдесят дві тисячі сто тридцять п’ять гривень 36 коп.) шляхом включення його в перелік орендуємого майна згідно додатку № 2  (додається).

2. КП «Облводоканал» звітувати перед Василівською міською радою про цільове використання комунального майна.

3. Створити комісію по прийому-передачі майна в оренду КП «Облводоканал» ЗОР згідно додатку  № 3 (додається).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань роботи комунальних служб, формування тарифів на комунальні послуги, з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                                                     Л.М. Цибульняк

Додаток № 1

до рішення  тринадцятої

сесії Василівської міської ради

сьомого скликання

22.09.2016 № 8

П Е Р Е Л І К

майна – основних засобів, що передається в оренду КП «Облводоканал» ЗОР

| № п/п | назва | од. шт. | кількість | ціна , грн. | сума , грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | датчик уровня | шт | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 2 | клапан обр.поворотный (CV-5153-16F)ДУ100 | шт | 1 | 4012,60 | 4 012,60 |
| 3 | манометр МП4-УУ2-10,0 гкс/см2 | шт | 5 | 591,30 | 2 956,50 |
| 4 | насос F 50/160A (центробежный) | шт | 1 | 16200,00 | 16 200,00 |
| 5 | насос ВС 10/50 -N(фекальний) | шт | 1 | 8722,00 | 8 722,00 |
| 6 | насосний агрегат 65 DFL24-12x5 з ел.дв. 7,5 кВт | шт | 1 | 15030,00 | 15 030,00 |
| 7 | насосний агрегат ЕЦВ 8-25-150 | шт | 1 | 22342,00 | 22 342,00 |
| 8 | насосный агрегат SP 6'' 10/140 | шт | 1 | 22435,00 | 22 435,00 |
| 9 | насосный агрегат SP 6'' 10/140 | шт | 1 | 22435,00 | 22 435,00 |
| 10 | насосный агрегат ЕЦВ 6-10-140 | шт | 1 | 14546,00 | 14 546,00 |
| 11 | насосный агрегат ЕЦВ 6-10-140 | шт | 1 | 14546,00 | 14 546,00 |
| 12 | насосный агрегат ЕЦВ 6-10-140 | шт | 1 | 14546,00 | 14 546,00 |
| 13 | пульт СУН-18,0 | шт | 1 | 7077,00 | 7 077,00 |
| Разом: | - | - | 165148,10 |

Секретар ради                                                                                                       О.Г. Мандичев

Додаток № 2

до рішення  тринадцятої

сесії Василівської міської ради

сьомого скликання

22.09.2016 № 8

П Е Р Е Л І К

майна – витратних матеріалів, що передається в оренду КП «Облводоканал» ЗОР

| № п/п | назва | од. шт. | кількість | ціна , грн. | сума , грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | згін ДУ50 | шт | 2 | 19,38 | 38,76 |
| 2 | болт М 12х50 | кг | 1 | 37,57 | 37,57 |
| 3 | болт М 14*65 | шт | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 4 | болт М 16*70 | шт | 40 | 7,00 | 280,00 |
| 5 | болт М 16х75 | кг | 8 | 36,29 | 290,32 |
| 6 | відвід 90 ДУ 89х3,5 | шт | 3 | 53,41 | 160,23 |
| 7 | гайка М 12 | кг | 0,3 | 33,54 | 10,06 |
| 8 | гайка М 16 | кг | 2,5 | 41,26 | 103,15 |
| 9 | гайка М16 | кг | 52 | 3,42 | 178,00 |
| 10 | задвижка 30ч6бр ДУ100 | шт | 4 | 2200,00 | 8 800,00 |
| 11 | засувка 30ч 6бр ДУ 80 | шт | 3 | 920,00 | 2 760,00 |
| 12 | клапан зворотний поворотний ( CV-5153-16F) ДУ80 | шт | 2 | 2729,70 | 5 459,40 |
| 13 | коліно зажимне 90х90 | шт | 1 | 383,10 | 383,10 |
| 14 | кран кул. ВН Ду15 | шт | 2 | 34,48 | 68,96 |
| 15 | кран кул. ВН Ду50 | шт | 2 | 265,09 | 530,18 |
| 16 | кришка люка | шт | 15 | 324,00 | 4 860,00 |
| 17 | крышка люка резиновая | шт | 20 | 324,00 | 6 480,00 |
| 18 | муфта Ду15 | шт | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 19 | муфта ДУ50 | шт | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 20 | муфта Ду50 | шт | 2 | 22,61 | 45,22 |
| 21 | муфта ПРВ 25х32 | шт | 1 | 39,00 | 39,00 |
| 22 | муфта фланцева 90х3"Ит | шт | 1 | 486,00 | 486,00 |
| 23 | перехід PE/ST 90/80 | шт | 1 | 480,70 | 480,70 |
| 24 | провод ВПП 6 | пог.м | 160 | 21,88 | 3 500,00 |
| 25 | прокладка беконіт ДУ100 | шт | 6 | 7,15 | 42,90 |
| 26 | прокладка беконіт ДУ50 | шт | 6 | 3,36 | 20,16 |
| 27 | прокладка беконіт ДУ80 | шт | 8 | 3,55 | 28,40 |
| 28 | резина ТМКЩ=5мм | кг | 18 | 63,00 | 1 134,00 |
| 29 | рукав нааірно-всмоктуючий 100 | шт | 8 | 450,00 | 3 600,00 |
| 30 | трійник 15 | шт | 1 | 26,05 | 26,05 |
| 31 | труба 108х4,0 | м | 3 | 180,00 | 540,00 |
| 32 | труба 32*2 6атм | м | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 33 | труба ПЕ 100 SDR11 90x8.2 | м | 120 | 152,58 | 18 309,60 |
| 34 | фланец стальной ДУ100 | шт | 8 | 220,00 | 1 760,00 |
| 35 | фланец стальной ДУ50 | шт | 1 | 153,00 | 153,00 |
| 36 | фланець стальний Ру10 Ду50 | шт | 2 | 97,50 | 195,00 |
| 37 | фланець стальний Ру10 Ду80 | шт | 8 | 151,20 | 1 209,60 |
| Разом: | - | - | 62135,36 |

Секретар ради                                                                                                    О.Г. Мандичев

Додаток № 3

до рішення  тринадцятої

сесії Василівської міської ради

сьомого скликання

22.09.2016 № 8

С К Л А Д

комісії по передачі майна в оренду КП «Облводоканал» ЗОР

Голова комісії:

| Борисенко Ю.Л. – | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу комунального господарства та містобудування виконавчого апарату міської ради. |
| --- | --- |

Члени комісії:

| Бохан Ю.М. – | начальник Василівського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР (за згодою); |
| --- | --- |
| Калоша С.М. – | провідний спеціаліст відділу комунального господарства та містобудування виконавчого апарату міської ради; |
| Коваленко Л.В. – | провідний бухгалтер Василівського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР (за згодою). |
| Трипадуш КС. – | провідний спеціаліст фінансового відділу виконавчого апарату міської ради; |
| Ткачук В.П. - | заступник технічного директора КП «Облводоканал» ЗОР (за згодою). |

Секретар ради                                                                                                      О.Г. Мандичев

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

________________Л.М. Цибульняк

«____» __________2016 р.

А К Т

приймання-передачі майна в оренду КП «Облводоканал» ЗОР

м. Василівка                                                                            «___» _____________2016 року

Комісія, створена  відповідно до рішення  тринадцятої сесії Василівської міської ради сьомого  скликання від 22.09.2016 року №  8  у складі:

Голова комісії:

| Борисенко Ю.Л. – | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу комунального господарства та містобудування виконавчого апарату міської ради. |
| --- | --- |

Члени комісії:

| Бохан Ю.М. – | начальник Василівського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР (за згодою); |
| --- | --- |
| Калоша С.М. – | провідний спеціаліст відділу комунального господарства та містобудування виконавчого апарату міської ради; |
| Коваленко Л.В. – | провідний бухгалтер Василівського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР (за згодою). |
| Трипадуш КС. – | провідний спеціаліст фінансового відділу виконавчого апарату міської ради; |
| Ткачук В.П. - | заступник технічного директора КП «Облводоканал» ЗОР (за згодою). |

22 вересня 2016 року провела обстеження майна:основних засобів та витратних матеріалів, яке знаходиться на балансі Василівської міської ради Запорізької області і передається в оренду КП «Облводоканал» ЗОР шляхом включення його в перелік орендуємого майна.

П Е Р Е Л І К

майна – основних засобів, що передається в оренду КП «Облводоканал» ЗОР

| № п/п | назва | од. шт. | кількість | ціна , грн. | сума , грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | датчик уровня | шт | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 2 | клапан обр.поворотный (CV-5153-16F)ДУ100 | шт | 1 | 4012,60 | 4 012,60 |
| 3 | манометр МП4-УУ2-10,0 гкс/см2 | шт | 5 | 591,30 | 2 956,50 |
| 4 | насос F 50/160A (центробежный) | шт | 1 | 16200,00 | 16 200,00 |
| 5 | насос ВС 10/50 -N(фекальний) | шт | 1 | 8722,00 | 8 722,00 |
| 6 | насосний агрегат 65 DFL24-12x5 з ел.дв. 7,5 кВт | шт | 1 | 15030,00 | 15 030,00 |
| 7 | насосний агрегат ЕЦВ 8-25-150 | шт | 1 | 22342,00 | 22 342,00 |
| 8 | насосный агрегат SP 6'' 10/140 | шт | 1 | 22435,00 | 22 435,00 |
| 9 | насосный агрегат SP 6'' 10/140 | шт | 1 | 22435,00 | 22 435,00 |
| 10 | насосный агрегат ЕЦВ 6-10-140 | шт | 1 | 14546,00 | 14 546,00 |
| 11 | насосный агрегат ЕЦВ 6-10-140 | шт | 1 | 14546,00 | 14 546,00 |
| 12 | насосный агрегат ЕЦВ 6-10-140 | шт | 1 | 14546,00 | 14 546,00 |
| 13 | пульт СУН-18,0 | шт | 1 | 7077,00 | 7 077,00 |
| Разом: | - | - | 165148,10 |

П Е Р Е Л І К

майна – витратних матеріалів, що передається в оренду КП «Облводоканал» ЗОР

| № п/п | назва | од. шт. | кількість | ціна , грн. | сума , грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | згін ДУ50 | шт | 2 | 19,38 | 38,76 |
| 2 | болт М 12х50 | кг | 1 | 37,57 | 37,57 |
| 3 | болт М 14*65 | шт | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 4 | болт М 16*70 | шт | 40 | 7,00 | 280,00 |
| 5 | болт М 16х75 | кг | 8 | 36,29 | 290,32 |
| 6 | відвід 90 ДУ 89х3,5 | шт | 3 | 53,41 | 160,23 |
| 7 | гайка М 12 | кг | 0,3 | 33,54 | 10,06 |
| 8 | гайка М 16 | кг | 2,5 | 41,26 | 103,15 |
| 9 | гайка М16 | кг | 52 | 3,42 | 178,00 |
| 10 | задвижка 30ч6бр ДУ100 | шт | 4 | 2200,00 | 8 800,00 |
| 11 | засувка 30ч 6бр ДУ 80 | шт | 3 | 920,00 | 2 760,00 |
| 12 | клапан зворотний поворотний ( CV-5153-16F) ДУ80 | шт | 2 | 2729,70 | 5 459,40 |
| 13 | коліно зажимне 90х90 | шт | 1 | 383,10 | 383,10 |
| 14 | кран кул. ВН Ду15 | шт | 2 | 34,48 | 68,96 |
| 15 | кран кул. ВН Ду50 | шт | 2 | 265,09 | 530,18 |
| 16 | кришка люка | шт | 15 | 324,00 | 4 860,00 |
| 17 | крышка люка резиновая | шт | 20 | 324,00 | 6 480,00 |
| 18 | муфта Ду15 | шт | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 19 | муфта ДУ50 | шт | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 20 | муфта Ду50 | шт | 2 | 22,61 | 45,22 |
| 21 | муфта ПРВ 25х32 | шт | 1 | 39,00 | 39,00 |
| 22 | муфта фланцева 90х3"Ит | шт | 1 | 486,00 | 486,00 |
| 23 | перехід PE/ST 90/80 | шт | 1 | 480,70 | 480,70 |
| 24 | провод ВПП 6 | пог.м | 160 | 21,88 | 3 500,00 |
| 25 | прокладка беконіт ДУ100 | шт | 6 | 7,15 | 42,90 |
| 26 | прокладка беконіт ДУ50 | шт | 6 | 3,36 | 20,16 |
| 27 | прокладка беконіт ДУ80 | шт | 8 | 3,55 | 28,40 |
| 28 | резина ТМКЩ=5мм | кг | 18 | 63,00 | 1 134,00 |
| 29 | рукав нааірно-всмоктуючий 100 | шт | 8 | 450,00 | 3 600,00 |
| 30 | трійник 15 | шт | 1 | 26,05 | 26,05 |
| 31 | труба 108х4,0 | м | 3 | 180,00 | 540,00 |
| 32 | труба 32*2 6атм | м | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 33 | труба ПЕ 100 SDR11 90x8.2 | м | 120 | 152,58 | 18 309,60 |
| 34 | фланец стальной ДУ100 | шт | 8 | 220,00 | 1 760,00 |
| 35 | фланец стальной ДУ50 | шт | 1 | 153,00 | 153,00 |
| 36 | фланець стальний Ру10 Ду50 | шт | 2 | 97,50 | 195,00 |
| 37 | фланець стальний Ру10 Ду80 | шт | 8 | 151,20 | 1 209,60 |
| Разом: | - | - | 62135,36 |

Пропозиції  комісії:

Передати майно вартістю 227283,46 гривень (двісті двадцять сім тисяч двісті вісімдесят три гривні 46 коп.) в оренду КП «Облводоканал» шляхом включення його в перелік орендуємого майна.

Голова комісії                                         ____________________  Ю.Л. Борисенко

Члени комісії:                                          ____________________ С.М.Калоша

____________________ К.С.Трипадуш

_____________________В.П. Ткачук

_____________________Ю.М. Бохан

_____________________Л.В. Коваленко

Здав:

Міський голова                                        ____________________ Л.М. Цибульняк

Майно прийняв:

В.о. генерального директора

КП «Облводоканал» ЗОР                       ____________________ Б.С.Попюк

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення майна:

«___» ________________2016 р.

Головний бухгалтер                                ______________________ Н.О. Красюкова