У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

тридцять четверта  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

30 серпня  2018                                                                                               № 4

Про надання дозволу Василівському експлуатаційному цеху водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради на встановлення пломб-індикаторів (антимагнітних стрічок)

Керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання фактам несанкціонованого втручання в роботу приладів обліку води недобросовісними споживачами, посилення контролю за водокористуванням, упорядкуванням обліку води, а також зменшення витрат питної води через неправомірні діяння окремих споживачів Василівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Методику встановлення  на засоби/вузли обліку води індикаторів впливу магнітного поля та проведення розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання  Споживачами/Субспоживачами в роботу  засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання їх показаннями згідно додатку (додається).

2. Надати дозвіл Василівському експлуатаційному цеху водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради на встановлення пломб-індикаторів (антимагнітних стрічок).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань роботи комунальних служб, формування тарифів на комунальні послуги, з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                                                      Л.М.Цибульняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення тридцять четвертої сесії

Василівської міської ради

сьомого скликання

30 серпня 2018 №  4

М Е Т О Д И К А

встановлення  на засоби/вузли обліку води індикаторів впливу магнітного поля та проведення розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання  споживачами/субспоживачами в роботу  засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання їх показаннями

1. Загальні положення

1.1. Методика встановлення на засоби/вузли обліку води індикаторів впливу магнітного поля та проведення розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання  споживачами/субспоживачами в роботу  засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання їх показаннями, що застосовується абонентами Василівського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР, а також здійснення їх контрольного огляду (надалі – Методика) розроблена відповідно до ст.111 Водного кодексу України, ст.47 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ч.3 ст.8 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», абз3 п.13.1 р.13 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», пунктів 3.3., 3.4, 5.10, 5.18  «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  від 27 червня 2008 р. № 190 (зі змінами та доповненнями), «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення,затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 (зі змінами та доповненнями).

1.2. Методика встановлює єдиний порядок дій встановлення на засоби/вузли обліку води індикаторів впливу магнітного поля та проведення розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання споживачами/субспоживачами в роботу засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання та періодичність здійснення їх контрольного огляду.

1.3. Дія Методики розповсюджується на виконання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та фізичних осіб, які є споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

2.	Визначення термінів

2.1. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

Безоблікове водокористування – самовільне (без дозволу Виконавця) зняття засобів/вузлів обліку води, здійснення будь-яких замін їх частин; самовільне зняття з засобів/вузлів обліку води пломб, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту; порушення цілісності пломб на засобах/вузлах обліку води Споживача/Субспоживача, а також на їх з’єднувальних частинах, накладених представником Виконавця; виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів/вузлів обліку води; спрацювання або порушення цілісності індикаторів впливу магнітного поля; встановлених на засобах/вузлах обліку води;

Виконавець – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

Вузол обліку води – сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, встановлених на межі передачі послуги з централізованого постачання холодної води, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму води, що складається із засобу обліку води, запірної арматури, фільтра, зворотного клапана тощо;

Засіб обліку води – прилад, технічний пристрій  для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики;

Квартирний засіб обліку води – засіб обліку води, встановлений в квартирі Спожи               вача/Субспоживача;

Норми споживання – кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені із законодавством відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування;

Індикатор впливу магнітного поля (далі – Індикатор) – магнітна система, з контрастною міткою для візуалізації результату впливу зовнішнього магнітного поля на засіб+вузол обліку води, здатного призупинити лічильний механізм, яка є захищеною від випадкових механічних пошкоджень;

Послуги – централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване постачання холодної води,  водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

Споживач – юридична особа, фізична особа – підприємець, фізична особа – власник/співвласник (користувач) житлового приміщення (кварти ри) та члени його сім’ї, а також будь-які інші особи, зареєстровані (приписані) у даному приміщенні, а бо ті, що постійно проживають у такому приміщенні;

Субспоживач – споживач, який одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

3.	Порядок встановлення Індикаторів

3.1. З метою запобігання  несанкціонованого втручання споживачами/субспоживачами в роботу засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання їх показаннями на засоби/вузли обліку води Виконавцем встановлюються Індикатори.

3.2. Факт установлення Індикатора має бути зазначений у відповідному Акті, який складається в двох примірниках представниками Виконавця в присутності Споживача/Субспоживача або уповноваженої ним особи та підписується ними. Один примірник Акту надається Споживачу/Субспоживачу.

3.3. Кожний індикатор має свій індивідуальний порядковий номер, який обов’язково зазначається а Акті.

3.4. Форма Акту, передбаченого п.3.2, 4.2, 4.4., 4.5, 5.2 Методики затверджується наказом Виконавця.

3.5. Кожному Споживачу/Субспоживачу Виконавцем  надається «Пам’ятка», яка містить відомості про вимоги з експлуатації засобів обліку, на яких встановлено Індикатор (и) з зазначенням порогів його (їх) чутливості і обов’язків Споживача/Субспоживача щодо дотримання ним вимог експлуатації та забезпечення цілісності  Індикатора.

3.6. У разі відмови споживача від підпису, а Акті зазначається про його відмову від підпису, що засвідчується підписом виконавця і не менше як два свідка.

Один примірник Акту надається Споживачу/Субспоживачу особисто, а у разу його відмови в отриманні – надсилається засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або цінним листом з описом).

4. Порядок здійснення контрольного огляду

4.1. Виконавець з періодичністю один раз у три місяці здійснює перевірку стану встановлених на засобах/вузлах обліку води індикаторів шляхом проведення контрольного огляду.

4.2. За результатами здійснення контрольного огляду складається відповідний Акт. Акт складається в двох примірниках, які підписуються представником Виконавця або Споживачем/Субспоживачем або уповноваженої ним особою.

4.3. У разі  відмови Споживача/Субспоживача або уповноваженої ним особи від підпису Акту, він складається згідно п.3.6 Методики та вважається дійсним.

4.4. У разі відмови в доступі до засобу/вузлу обліку для здійснення представником Виконавця контрольного огляду, такий факт фіксується у відповідному Акті.

Складений Акт підписується представником Виконавця, що здійснює контрольний огляд, та Споживачем/Субспоживачем або уповноваженої ним особою. У разі відмови Споживача/Субспоживача або уповноваженої ним особи від підпису Акту, він складається згідно п.3.6. Методики та вважається дійсним.

4.5. У разі отримання Споживачем/Субспоживачем відповідного Акту, зазначеного п.4.4 він зобов’язаний протягом місяця з дати отримання Акту, звернутися до Виконавця особисто або за телефонами, зазначеними у Акті, для узгодження дати доступу до засобів/вузлів обліку води для здійснення контрольного огляду.

4.7. У разі невиконання Споживачем/Субспоживачем вимог п.4.5. нарахування плати за послуги, по закінченню вказаного терміну, здійснюється за нормами споживання.

5. Фіксація факту несанкціонованого втручання

Споживачами/Субспоживачами в роботу

засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання їх показаннями

5.1. Фактами несанкціонованого втручання Споживачами/Субспоживачами в роботу засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання їх показниками, порушення вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що фіксується представником Виконавця є:

- самовільне (без дозволу Виконавця) зняття засобів/вузлів обліку води, здійснення будь-яких замін їх частин;

- самовільне зняття з засобів/вузлів обліку води ломб, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту;

- порушення цілісності пломб на засобах/вузлах обліку води Споживача/Субспоживача, а також на їх з’єднувальних частинах, накладених представником Виконавця;

- виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів/вузлів обліку води;

- виявлення факту спрацювання або порушення цілісності Індикаторів, встановлених на засобах/вузлах обліку води.

5.2. Виявлені факти несанкціонованого втручання Споживачами/Субспоживачами в роботу засобів/вузлів обліку води, чи маніпулювання їх показаннями, порушення вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що призвели до збитків, фіксується представником Виконавця шляхом складення відповідного Акту.

Акт складається в двох примірниках, які підписуються представником Виконавця та Споживачем/Субспоживачем або уповноваженої ним особою.

У разі відмови Споживача/Субспоживача або уповноваженої ним особи від підпису Акту, він складається згідно п.3.6. Методики та вважається дійсним.

5.3. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок виявлення фактів несанкціонованого втручання Споживачами/Субспоживачами в роботу засобів/вузлів обліку води чи маніпулювання їх показаннями здійснюється відповідно до розділу 6 цієї Методики.

6. Проведення розрахунку розмірів відшкодування збитків

6.1 Розрахунок розмірів відшкодування збитків при безобліковому водокористуванні, здійснюється за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її перерізом протягом 24 годин за добу за формулою Q=3,14*d*d/4*V*Т, де:

Q – витрати води м2;

d – діаметр труби вводу, м;

V – швидкість руху, м/сек.;

Т – час. сек.

6.2. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня проведення попереднього контрольного огляду працівниками Виконавця, що підтверджується відповідним актом, до моменту виявлення такого користування, але не більше одного місяця.

6.3. Завдані збитки, заподіяні Споживачем/Субспоживачем унаслідок виявлення порушень, зазначених п.2.1 на підставі  складеного представником Виконавця акту розраховуються, згідно п.3.3 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання  та водовідведення в населених пунктах України» за   тарифами, які діяли під час виявлення порушення.

6.4. Розмір нарахування збитків зазначається за звітнім місяці та сплачуються Споживачем/Субспоживачем на рахунок Виконавця у вказаній у квитанції термін.

Секретар ради                                                                                             О.Г.Мандичев