

**У К Р А Ї Н А**

**ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**сьомого скликання**

**тридцять восьма (позачергова) сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я**

20 грудня 2018 № 55

Про прийняття водопровідних мереж на баланс **Василівської міської ради Запорізької області**

Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі звіту про оцінку майна (водопровідних мереж) ФОП Залати Віталія Вікторовича, Василівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти водопровідні мережі в кількості 4090 м/п, загальною вартістю 475336,19 тис.грн. (чотириста сімдесят п’ять тисяч триста тридцять шість гривень 19 копійок), згідно додатку 1 (додається), на баланс Василівської міської ради Запорізької області.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи комунальних служб, формування тарифів на комунальні послуги, з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку міста.

Міський голова Л.М.Цибульняк

Додаток 1

до рішення тридцять восьмої (позачергової)

сесії Василівської міської ради

сьомого скликання

20 грудня 2018 № 55

**ПЕРЕЛІК**

**водопровідних мереж**

| **№ з/п** | Місце прокладання | **Матеріали та розмір, мм** | **Рік будів**  **ництва** | **Одиниця**  **виміру** | **Вартість, грн., без ПДВ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул.Українська | сталь,діаметр 100 мм | 1991 | 520 м/п | 23276,24 |
| 2 | вул.Зарічна | сталь, діаметр 100 мм | 1991 | 520 м/п | 23276,24 |
| 3 | вул.Запорізька | пластик, діаметр 40 мм | 1991 | 50 м/п | 6011,51 |
| 4 | вул.Запорізька | сталь, діаметр 75 мм | 1991 | 100 м/п | 3838,60 |
| 5 | вул.Запорізька | сталь, діаметр 100 мм | 1991 | 450 м/п | 20142,90 |
| 6 | вул.Запорізька | колодязь та засувки водопровідної мережі | 1991 | 1 шт. | 5521,19 |
| 7 | від вул. Запорізької до вул. Кошового | пластик, діаметр 63 мм | 1991 | 180 м/п | 25509,85 |
| 8 | від вул. Запорізької до вул. Кошового | пластик, діаметр 90 мм | 1991 | 850 м/п | 151840,94 |
| 9 | від вул. Запорізької до вул. Кошового | колодязь та засувки водопровідної мережі | 1991 | 1 шт. | 5521,19 |
| 10 | від вул. Запорізької до вул. Кошового | пластик, діаметр 50 мм | 1991 | 365 м/п | 46855,85 |
| 11 | вул. Василькова | пластик, діаметр 100 мм | 1991 | 180 м/п | 38488,75 |
| 12 | вул. Василькова | колодязь та засувки водопровідної мережі | 1991 | 1 шт. | 5521,19 |
| 13 | вул. Сімферопольська | пластик, діаметр 100 мм | 1991 | 80 м/п | 17106,11 |
| 14 | вул. Сімферопольська | сталь, діаметр 250 мм | 1991 | 100 м/п | 14631,80 |
| 15 | вул.Сонячна | пластик, діаметр 40 мм | 1991 | 175 м/п | 21040,29 |
| 16 | вул. Івана Сірка | пластик, діаметр 50 мм | 1991 | 520 м/п | 66753,54 |
|  | **всього:** |  |  |  | **475336,19** |

Секретар ради О.Г. Мандичев