ІНФОРМАЦІЯ

**про підготовку об'єктів водопостачання і водовідведення Василівського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР до роботи в весняно-літній період 2020 року станом на 29.04.2020 року.**

Основними заходами по підготовці підприємства до роботи в весінньо- літній період 2020 року є технічна підготовка артсвердловин, водяних насосних станцій другого підйому, каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд, а іменно:

- технічно підготовлено водопровідних насосних станцій - 2 шт.,

- технічно підготовлено артсвердловин - 15шт.,

 - на данний період капітально відремонтовано і установлено глибинних насосів -4 шт. (замінені насоси на артсвердловинах №17, №15, №6, №22,)

- постійно і своєчасно виконуються роботи по ліквідації поривів водопроводу, станом на 29.04.2020 року ліквідовано 46 поривів.

- технічно підготовлено каналізаційних насосних станцій - 5 шт.,

 - по підготовці очисних каналізаційних споруд виконані роботи по ревізії засувок, поточний ремонт насосного обладнання.

Постійно підтримується порядок на території. Очисні споруди знаходяться в стадії реконструкції більше 10 років.

Регулярно підтримуються в робочому стані вуличні каналізаційні колектори, ліквідовано 206 засмічення каналізаційної мережі.

Проведена заміна самопливного каналізаційного колектора 0,425 мм на очисних спорудах довжиною 35 п.м.

В аварійному стані напірний каналізаційний колектор 0,500 мм в дві нитки від каналізаційної насосної станції № 1 (КНС №1) до очисних споруд, загальною довжиною 9,76 км.

Начальник Василівського ЕЦВВ

КП «Облводоканал» ЗОР О.МОСКОТ