ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням уповноваженої особи Василівської міської ради Протокол від 07.07.2021 р. № 148 Уповноважена особа Василівської міської ради ___________________

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (Оголошення про проведення спрощеної закупівлі)

на закупівлю робіт по предмету:

# ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області )

Процедура закупівлі – спрощена закупівля

код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи

м. Василівка - 2021 р.

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону «Про публічні закупівлі» (далі-Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Василівська міська рада Запорізької області (далі – Замовник) Код за ЄДРПОУ: 24912088 |
| 2.2 | місцезнаходження | Бульвар Центральний, 1, м. Василівка, Запорізької області, 71600 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Світлана Олександрівна Калоша, головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу економічного, агропромислового розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності апарату міської ради; (06175)72749 vasmr@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Спрощена закупівля |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі, класифікатор | ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області ), ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Лоти відсутні. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | 71600, вул. Московська, 53 м. Василівка Запорізької області. Кількість, обсяг виконання робіт згідно Додатку 6 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт визначається Календарним графіком до укладеного з переможцем договору на виконання робіт на об’єкті будівництва, з урахуванням кошторисних призначень на 2021 рік (але в будь якому випадку до повного завершення виконання робіт в тому числі з урахуванням кошторисних призначень). |
| 4.5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 269284,00 (двісті шістдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 00 коп.) з ПДВ. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у спрощених закупівлях на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня надається погодження у довільній формі. У разі якщо учасником спрощеної закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну пропозиції у _євро__ (зазначається валюта); При розкритті пропозицій ціна такої пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до ___євро____ (зазначається валюта), установленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Документи, які не готуються учасником та представлені в складі пропозиції, можуть бути надані як українською, так і російською мовами. Якщо в складі пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська або російська, учасник надає переклад цього документа. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник. |
| 8 | Умови оплати | Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов (постанова КМУ від 01.08.2005 р. № 668 (зі змінами та доповненнями) на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 10 банківських днів з дня підписання документів Замовником |
| II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень |
| 1 | Порядок уточнення інформації та внесення змін | У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в вимогах до проведення спрощеної закупівлі, щодо предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до вимог про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. У разі внесення змін до вимог про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні. Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до вимог про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів. Відсутність будь-яких запитань або уточнень з боку учасників спрощеної закупівлі стосовно змісту викладених у вимогах, які отримали їх у встановленому порядку, означитиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст вимог, викладених Замовником при підготовці цієї закупівлі. |
| III. Інструкція з підготовки пропозицій |
| 1 | Зміст і спосіб подання пропозиції | 1. Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, встановлених у вимогах, шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цих вимогах, а саме: документи згідно Додатку 1; інші документи, які передбачені вимогами до предмету закупівлі; Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в вимогах про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота). Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.» тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, з яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі її використання). Якщо пропозиція містить скановані копії документів, то такі документи на паперовому носії перед скануванням мають бути засвідчені в порядку, встановленому законодавством. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. 2. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" тобто пропозиція учасника у будь-якому випадку повинна містити накладений КЕП учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються. Якщо пропозиція містить скановані документи учасника, скановані оригінали документів (інших установ) і документи в електронній формі, то учасник повинен накласти КЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ та сканований оригінал документу (інших установ) окремо. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису. Увага! Починаючи з 07.11.2020 електронні підписи (ЕЦП) більше не прирівнюватимуться до КЕП та відповідно не можуть бути застосовані у випадках, коли законодавством передбачено підписання КЕП. КЕП має бути виключно на захищеному носієві ключової інформації. Замовник перевіряє КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа) та бути на захищеному носієві. У випадку невиконання даної вимоги учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини четвертої статті 14 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилена на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення. 4. Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Для правильного оформлення пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені у вимогах. Неспроможність подати всю інформацію, яка вимагається, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. 5. За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів спрощеної закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого учасника. |
| 2 | Забезпечення пропозиції | Забезпечення пропозиції не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції | Забезпечення пропозиції не вимагається. |
| 4 | Строк дії пропозиції, протягом якого пропозиції вважаються дійсними | 4.1. Пропозиції вважаються дійсними протягом 60 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій. Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист у довільній формі (оформлений відповідно вимог даного оголошення) про строк дії пропозиції. |
| 5 | Вимоги до учасників | 1. Замовник вимагає від учасників закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність вимогам згідно переліку наведеного в Додатку 1 та інші документи, які вимагаються. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності вимогам здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. 2. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Перелік кваліфікаційних критеріїв та документів, що підтверджують відповідність установленим кваліфікаційним критеріям наведено у Додатку 4. |
| 6 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та/або документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Додатку 6 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі. У складі пропозиції учасники повинні надати лист-зобов’язання про те, що технічні, якісні характеристики предмету закупівлі відповідатимуть встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт за предметом закупівлі та інформацію про екологічну безпеку матеріалів. |
| 8 | Інформація про субпідрядника | Учасник у складі пропозиції надає інформацію про (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт, як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю - у разі закупівлі робіт. У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, до довідки надати завірені керівником субпідрядної організації копії наступних документів: - Дозвільних документів (ліцензія, дозвіл, декларація відповідності матеріально-технічної бази та інше) на види робіт, які планується виконувати субпідрядною організацією. У випадку якщо не передбачено виконання робіт, які підлягають ліцензуванню або дозволу Держпраці, або декларації відповідності матеріально-технічної бази, документи не надаються. Якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядні організації, у складі пропозиції повинен надати довідку на фірмовому бланку, в якій потрібно зазначити: субпідрядні організації для виконання робіт з «_________» код ДК 021:2015 —залучатися не будуть. |
| 9 | Унесення змін або відкликання пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. |
| Розділ IV. Подання та розкриття пропозиції |
| 1 | Період уточнення інформації про закупівлю | 13 липня 2021 р. 00:00 год. |
| 2 | Кінцевий строк уточнення, подання пропозиції | 15 липня 2021 р. 00:00 год. |
| 3 | Крок пониження ціни під час аукціону | 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі 1346,42 (одна тисяча триста сорок шість грн. 42 коп.) з ПДВ. |
| 3 | Дата та час розкриття пропозиції | Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни пропозицій. Розкриття пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника умовам, визначеним в вимогах про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. |
| Розділ V. Оцінка пропозицій, розгляд |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію та розгляд пропозицій | Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у вимогах шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично. Критерієм оцінки є ціна -100%. Замовник розглядає пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі якщо була подана одна пропозиція вона автоматично переходить до етапу розгляду пропозиції учасника без проведення аукціону. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в вимогах до предмету закупівлі, пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону. За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в електронній системі закупівель. У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. | Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок в пропозиції не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме:  орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції (наприклад: зазначенні в довідці русизмів, сленгових слів та технічних помилок);  відсутність підпису уповноваженої особи учасника на окремій сторінці (сторінках) пропозиції чи відсутність печатки учасника на сторінці (сторінках) пропозиції, у разі її використання;  зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає наведеним вимогам. (наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення);  інші формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, надати погодження (довідка/або лист) про згоду з вище переліченими формальними помилками. |
| 3 | Інша інформація | 1. Витрати пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції учасник несе самостійно. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції. Зазначені витрати сплачуються учасником. Понесені витрати учасника не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни закупівлі),на виконання даної умови у складі пропозиції учасники подають інформацію/довідку у довільній формі (оформлена відповідно умов даного оголошення). 2.До кінцевої вартості пропозиції включаються усі витрати учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору, відповідно норм чинного законодавства Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із укладенням договору, та самостійно несе всі витрати на їх отримання, надати гарантійний лист в довільній формі. За підроблення документів учасник несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. Учасники повинні надати гарантійний лист (у довільній формі) про дотримання ст. 358 КК України при підготовці документів у складі пропозиції. У складі пропозиції учасники повинні надати гарантійний лист, в довільній формі, стосовно того, що вся надана у складі пропозиції інформація є достовірною. 2. Першим днем строку, передбаченого цими вимогами та/або Законом України «Про публічні закупівлі», перебіг якого визначено з дня певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. Першим днем строку, передбаченого цими вимогами та/або Законом України «Про публічні закупівлі», перебіг якого визначено з дати певної події, вважатиметься безпосередньо день настання відповідної події. Якщо визначений днями строк встановлено для вчинення учасником/переможцем стосовно замовника певної дії (наприклад, подання документів або інформації), то така дія може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. При цьому всі ризики, пов’язані із завантаженням учасником/ переможцем документів чи наданням інформації через електронну систему закупівель за межами робочого часу, визначеного Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166, покладаються на такого учасника / переможця. Якщо відповідно до умов цих вимог та/або Закону України «Про публічні закупівлі» строк для вчинення певних дій замовником визначено: — у днях, то маються на увазі календарні дні; — у робочих днях, то маються на увазі дні з понеділка по п’ятницю, крім святкових та неробочих днів. Факт подання пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав пропозицію. До прийняття рішення про намір укласти договір, Замовник має право перевірити наявність матеріально-технічної бази в Учасника, який надав найнижчу цінову пропозицію. Замовник звертається до Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу, зазначену у довідці про підприємство в пропозиції, щодо перевірки з зазначенням дати та часу перевірки (не раніше ніж за 1 добу), при цьому у ході перевірки замовник та учасник не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції. За результатами перевірки буде складено Акт відповідності/або не відповідності. Невідповідність Учасника буде підставою для відхилення пропозиції останнього. Учасник без перешкод повинен допустити представників Замовника для проведення перевірки вищезазначеної інформації, в підтвердження цієї умови Учасник надає гарантійний лист/ довідка в складі своєї пропозиції у довільній формі, оформлені відповідно вимог цього оголошення. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» та переліку суб’єктів визначених рішенням РНБО від 28.04.2017, що введене в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 15.05.2017 № 133/2017, постанови КМУ «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30.12.2015 № 1147 та частини 11 статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII, закупівля товарів, робіт і послуг не буде здійснюватися у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Надати інформацію у довільній формі, якою підтверджується відсутність закупівель у РФ. |
| 4 | Відхилення пропозицій | Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 4.1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 4.2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 4.3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4.4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь. 5.Замовник відхиляє пропозицію учасника, який визначений переможцем спрощеної закупівлі у разі, якщо учасник відмовився від укладення договору про закупівлю. Поряд з цим, беручи до уваги зміст частини 7 статті 33 Закону та частини 2 статті 41 Закону, замовник відхиляє пропозицію такого учасника, у разі якщо договір про закупівлю не укладено з вини учасника, зокрема у випадку, якщо: 1) учасник не надав замовнику відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) учасник не надав замовнику копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом; 3) учасник не надав замовнику підписаний договір у строк, визначений Законом. Надати інформацію у довільної форми, в якій зазначає про безумовне погодження з відхиленням власної пропозиції у разі отримання замовником від органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, інформації про надання учасником будь-якої недостовірної інформації у складі пропозиції. |
| VI. Результати закупівлі та укладення договору про закупівлю |
| 1 | Відміна закупівлі | Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 цієї статті; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення. З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду. Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку. |
| 2 | Укладення договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього Закону та відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Надається довідка у довільній формі про відсутність у Статуті (або іншому документі, який його замінює, або відповідно до законодавства) обмежень щодо права уповноваженої особи учасника на підписання пропозиції та договору на суму наданої пропозиції. При наявності таких обмежень у Статуті (або іншому документі, який його замінює, або відповідно до законодавства), обов’язково надається копія рішення загальних зборів (або іншого компетентного органу) учасника, яке дає право уповноваженій особі на підписання пропозиції та договору про закупівлю на суму наданої пропозиції. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності (на виконання видів робіт за предметом закупівлі) вимагається згідно з Законодавством України. 3) Згідно ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», якщо сума угоди 50% і більше чистих активів ТОВ, така угода повинна обов'язково бути узгоджена загальними зборами учасників. Вартість чистих активів визначається станом на кінець попереднього кварталу або за попередній звітний період. Згідно ПСБО (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку) 19, чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Отже, у разі, якщо учасник-переможець є товариством з обмеженою та/або додатковою відповідальністю, такий учасник-переможець повинен надати документ, який визначає вартість чистих активів (баланс) учасника та протокол загальних зборів учасників згідно змісту якою уповноваженій посадовій/службовій особі учасника надається дозвіл укладати договір за результатами даної закупівлі. У такому протоколі обов’язково повинні міститись наступні дані: ідентифікатор закупівлі; ПІБ, їх частка в статутному капіталі; строк на який уповноважується посадова/службова особа учасника на укладання договору. У разі якщо переможцем закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. У випадку не виконання даної вимоги учасник-переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю та його пропозиція буде відхилена на підставі пункту 3 частини 13 статті 14 Закону. При цьому відповідно до частини 7 статті 33 Закону зокрема у разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник відхиляє пропозицію такого учасника та визначає переможця спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув. |
| 3 | Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов | Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов наведений у Додатку 7. Умови проекту договору можуть бути змінено замовником, у випадках згідно статті 41 Закону. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю, викладено в проекті договору, який наведений у Додатку 7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків наведених в п.5 ст.41 Закону |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1

до вимог до предмету закупівлі

Перелік документів пропозиції учасника спрощеної закупівлі

та вимоги до їх оформлення:

- Реєстр документів, що входять до складу пропозиції учасника;

- Заповнена та підписана Пропозиція учасника спрощеної закупівлі за формою, наведеною у Додатку 3;

- Документи та інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям згідно Додатку 4;

- Відомості про учасника згідно форми, наведеної в Додатку 2;

- Розрахунок вартості робіт згідно Технічної специфікації (Додаток 6);

- Лист-згоди учасника з проектом договору, а також підписаний Проект договору (без зазначення ціни та без додатків до нього), що викладений в Додатку 7 та заповнений «Графік виконання робіт» (Додаток 8).

- Копія/або оригінал  Статуту або іншого установчого документу. Відомості з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), які отримані не раніше дати оголошення;

- Оригінал або копія  ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві;

- Довідки, складені у довільній формі, за підписом уповноваженої особи:

- про наявність, або відсутність зауважень за виконані роботи, та по роботам, які виконуються;

- про наявність або відсутність простроченої заборгованості по отриманим авансам або попередньої оплати з бюджетними коштами.

- про можливість виконання робіт у три зміни, нічний час, вихідні та святкові дні.

- Довідка та документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника (уповноваженої особи учасника процедури закупівлі) щодо підпису документів, що входять до складу пропозиції, договору за результатами закупівлі. Повноваження щодо підпису документів пропозиції та договору за результатами закупівлі, уповноваженої особи учасника  закупівлі підтверджується:

- для юридичних осіб - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність;

- для фізичних осіб у тому числі фізичних осіб-підприємців - подається Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригінал або копія);

- Довідка згідно Додатку 9 до вимог до предмету закупівлі;

- Учасник повинен надати гарантійний  лист наступного змісту: “Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”.

Додаток 2

до вимог до предмету закупівлі

Форма довідки «Відомості про учасника» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від наведеної форми

Довідка подається учасником на фірмовому бланку

___.____.2021р

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

| № | Назва Учасника: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
| --- | --- | --- |
|  | Код ЄДРПОУ | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  | Реквізити: | місцезнаходження (місце проживання) згідно даних, занесених до Єдиного державного реєстру України юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  |  | фактична адреса розташування | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  |  | Телефон/телефакс: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  |  | e-mail: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  | Керівник: | посада: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  |  | прізвище, ім’я, по батькові: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  | Інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі визнання переможцем процедури закупівлі | назва банку: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  |  | № рахунку: | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  | Інформація про систему оподаткування, на якій перебуває Учасник як суб‘єкт підприємницької діяльності з зазначенням відсоткової ставки | система оподаткування (на загальних підставах, спрощена система оподаткування тощо): | (Учасником зазначається відповідна інформація) |
|  |  | відсоткова ставка: | (Учасником зазначається відповідний %) |
|  | Інформація про учасника як платника податку на додану вартість (ПДВ) | (Учасником зазначається інформація чи є Учасник платником ПДВ чи не платником ПДВ) |

| ________________________ | ________________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| Посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

Додаток 3

до вимог до предмету закупівлі

Учасник не повинен відступати від даної форми,

окрім випадків заповнення необхідної інформації

На фірмовому бланку Учасника1

№___________ від _______________

###### ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі на закупівлю роботи ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області ), за кодом ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи згідно з технічними вимогами Замовника закупівлі.

Вивчивши Документацію спрощеної закупівлі та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цієї пропозиції на суму грн.  (з урахування усіх податків та зборів):

Загальна сума договору:

гривень: ___________________________

(цифрами)

_________________________________________________________

(прописом)

з них сума без ПДВ ___________________________

(цифрами)

_________________________________________________________

(прописом)

у тому числі ПДВ ___________________________

(цифрами)

_________________________________________________________

(прописом)

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати усі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 60 днів з кінцевої дати подання пропозиції, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.

Посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи учасника (або уповноваженої особи учасника), завірені печаткою*

_____________________________________________________________________________

Примітка¹: у разі наявності фірмового бланку.

* вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 4

до вимог до предмету закупівлі

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ

Форми довідок додатку 4 подаються у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від наведених форм

Довідки, зазначені в Додатку 4, подаються учасником на фірмових бланках

___.____.2021р

Довідка

«Про наявність техніки, обладнання та матеріально-технічної бази»

Для участі у процедурі закупівлі робіт ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області ), за кодом ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи надаємо наступну інформацію:

1. Транспортні засоби, машини та механізми

| № з/п | Власне, або орендоване, або за договором лізингу | Дата, № договору, на підставі якого знаходиться в користуванні техніка, найменування власника | Найменування, тип або модель | Державний реєстраційний номер (у разі наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Обладнання

| № з/п | Власне, або орендоване, або за договором лізингу | Дата, № договору, на підставі якого знаходиться в користуванні, найменування власника | Найменування, тип або модель | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Інформація про наявність власної чи орендованої матеріально-технічної бази (виробничо-промислова база, або склади, або майстерні та/або  інше) та наявність технологій під час виконання робіт.

| ________________________ | ________________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

Примітки:

1. Довідка «Про наявність техніки, обладнання та матеріально-технічної бази» - це довідка, в якій зазначено наявність транспортних засобів, машин, механізмів та обладнання, перелік власної техніки, або орендованої техніки (суборенда), або  техніки згідно договору лізингу, необхідних для виконання будівельних робіт, тобто тільки тієї (тих,) що буде (уть) задіяна (і) під час виконання робіт на об’єкті, а не тієї (тих), що буде (будуть) зазначена (і) в підсумковій відомості ресурсів.

2. Учасник у довідці зазначає чи є машини, механізми та обладнання власними, чи знаходяться у користуванні на підставі зазначених в довідці умов.

3.  Зазначення в таблиці 1 «Транспортні засоби, машини та механізми» техніки, залученої по договорах надання послуг, умовами даного оголошення не передбачено.

4. Для підтвердження наявності власної техніки зазначеної в таблиці 1 «Транспортні засоби, машини та механізми» техніки, необхідно надати копії або оригінали документів, які підтверджують права власності на неї. У разі використання орендованої (суборенда) техніки, – надати копію або оригінал договору оренди (суборенди) (зі строком дії не менше ніж до 31.12.2021 року) із зазначенням переліку орендованої техніки та копії або оригінали документів, які підтверджують права власності на неї.

В разі договору лізингу — надати копію або оригінал договору.

___.____.2021р

Довідка

«Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»

Для участі у процедурі закупівлі робіт ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області ), за кодом ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи надаємо наступну інформацію:

1. Наявність керівників та інженерно-технічного персоналу

| № з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Освіта та спеціальність (згідно диплому) | Загальний стаж роботи, років | За штатом або найманий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примітки:

- 1. В таблиці обов’язково зазначити наявність виконроба або майстер, керівника, спеціаліста-кошторисника, особи  відповідальної за охорону праці на підприємстві.

1.2. Виконроб, майстер, керівник, особа  відповідальна особи за охорону праці на підприємстві повинні бути штатними працівниками.

2.2. У складі пропозиції надати посвідчення на керівника,  майстер, виконроб (з позначенням посади на підприємстві) про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії.

- 3. В додаток до довідки надати копію/або оригінал:

- документу, що підтверджує кваліфікацію спеціаліста-кошторисника (будь-який з документів: сертифікат, диплом, свідоцтво про підвищення кваліфікації тощо);

- наказу про призначення відповідальної особи за охорону праці на підприємстві.

2.4. Для підтвердження наявності робітників керівного та інженерно-технічного персоналу надати копію/або оригінал: Таблиці 6 відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб звіту по єдиному соціальному внеску за останній звітний період, або трудових книжок (перша сторінка та сторінка з останнім записом) або наказів про призначення або розпоряджень, які підтверджують наявність працівника та професію.

2. Наявність робітників робочих професій

| № з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Загальний стаж роботи | За штатом або найманий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ________________________ | ________________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| Посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

Примітки:

1. Обов’язкова кількість робітників робочих професій не повинна бути менш ніж 5 чоловік.

Обов’язкова наявність наступних працівників:

-Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій з наданням у складі пропозиції посвідчення «Охорона праці з професії "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій"»;

-Бетоняр з наданням у складі пропозиції посвідчення «Охорона праці з професії "Бетоняр"»;

-Маляр з наданням у складі пропозиції посвідчення «Охорона праці з професії "Маляр"»,

-Стропальник з наданням у складі пропозиції посвідчення «Охорона праці з професії "Стропальник"»,

-Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування «Охорона праці і безпечного виконання робіт з професії " Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування"».

Для підтвердження наявності робітників робочих професій надати копію/або оригінали: Таблиці 6 відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб звіту по єдиному соціальному внеску за останній звітний період, або трудових, або цивільно-правових угод  робітників з учасником торгів або трудових книжок (перша сторінка та сторінка з останнім записом).

Для підтвердження фінансової спроможності учасника надати:

•	фінансовий звіт на останню звітну дату у складі Балансу (звіт про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

•	довідки з усіх обслуговуючих банків про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше місячної давнини відносно кінцевого строку подання  пропозицій).

Додаток 5

до вимог до предмету закупівлі

Форма довідки «Про уповноважену особу» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від наведеної форми

Довідка подається учасником на фірмовому бланку

___.____.2021р

Довідка

«Про уповноважену особу»

__________ (повне найменування Учасника згідно Статуту), уповноважує ______ (посада, прізвище, ім’я, по батькові) на підпис тендерної пропозиції на закупівлю робіт ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області ), за кодом ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи).

Повноваження на підпис підтверджується ______________ (зазначається один та/або декілька документів, яким підтверджуються повноваження).

| ________________________ | ________________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

Додаток 6

до вимог до предмету закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі (технічні вимоги)

ДК 021:2015 -  45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області )

Ціна пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених цією технічними вимогами. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за Договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт (надання послуг),  з урахуванням, що виконуються субпідрядниками.

По пропозиції надається розрахунок вартості бажано виконаний у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) або калькуляції з урахуванням всіх витрат.

Договірна ціна формується на підставі вартості підрядних робіт відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Замовник має право на перевірку складових частин договірної ціни. Замовник має право звернутися до Учасника для підтвердження вартісних характеристик, задля запобігання демпінгу учасником торгів. На підтвердження даної умови учасники повинні надати у складі пропозиції згоду у довільній формі, що оформлена відповідно вимог оголошення.

До пропозиції мають бути надані нижче вказані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Правил визначення вартості будівництва з урахуванням змін та доповнень:

- Договірна ціна

- Пояснювана записка

- Локальні кошториси

- Підсумкова  Відомість ресурсів

- Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

- Розрахунок кошторисної заробітної плати виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті будівництва

- Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

- Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом (Мінрегіоном).

- розрахунки «Інших витрат» ( у разі включення витрат до складу договірної ціни).

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих стандартів, норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Загальна вартість пропозиції повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягає зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції.

У разі, якщо по тексту інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – приймати вираз  «або еквівалент» (відповідно до абз. 2  частини четвертої  14 статті Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 4533 0000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

(«Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул. Московській № 53а в м. Василівка Запорізької області».)

Робочим проектом передбачено «Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул. Московській № 53а в м. Василівка Запорізької області» За результатами розгляду проектної документації встановлено, що зазначена документація розроблена з дотриманням до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і має такі техніко – економічні показники:

| Показники | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Найменування об’єкта та місце його розташування | «Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул. Московській № 53а в м. Василівка Запорізької області» |
| Форма будівництва | капітальний ремонт |
| Протяжність траси водогону ф110х6,6 ф108х4,0 | км | 0,056 0,026 0,082 |
| Площа санітарно-захисної зони | га | 0,082 |
| Річні витрати води | тис.м.куб/рік | 95,911 |
| Тривалість будівництва | міс. | 1 |
| Клас наслідків (відповідальності) | СС1 |
| Код будівлі згідно класифікатора | 2222.1 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва складає: | тис. грн. | 298,671 |
| в тому числі |  |  |
| будівельні роботи | тис. грн. | 211,491 |
| устаткування | тис. грн. | 15,607 |
| інші витрати | тис. грн. | 71,573 |

Очікувана вартість предмета закупівлі – 269,284тис. грн.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання  міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати  "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

ДК 021:2015 4533 0000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» («Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул. Московській № 53а в м. Василівка Запорізької області»)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка (Тип, марка обладнання) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж труб сталевих водопровiдних дiаметром 200мм у траншеї | м | 4 |  |
| 2 | Демонтаж труб сталевих водопровiдних дiаметром 150мм у траншеї | м | 1,5 |  |
| 3 | Демонтаж труб сталевих водопровiдних дiаметром 100мм у траншеї | м | 26 |  |
| 4 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 5 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром понад 100 до150 мм | шт | 1 |  |
| 6 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група ґрунту 2 | м3 | 138,9 |  |
| 7 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 16 |  |
| 8 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаватор-рами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 5,1 |  |
| 9 | Перевезення грунту до 10 км | т | 8,67 |  |
| 10 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | м3 | 1,7 |  |
| 11 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 1,87 |  |
| 12 | Засипання вручну траншей піском | м3 | 3,4 |  |
| 13 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 3,74 |  |
| 14 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | м3 | 1 |  |
| 15 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | м3 | 16 |  |
| 16 | Засипання траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 138,9 |  |
| 17 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунту 1-2 | м3 | 138,9 |  |
| 18 | Укладання труб сталевих водопровiдних дiаметром 100 мм у траншеї без розпорів | м | 27,5 |  |
| 19 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 27,5 |  |
| 20 | Нанесення посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової [бiтумно-полiмерної] iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 100 мм | м | 26 |  |
| 21 | Укладання труб сталевих водопровiдних дiаметром 150 мм у траншеї без розпорів | м | 4,3 |  |
| 22 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 200 мм | м | -2,5 |  |
| 23 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 4,3172 |  |
| 24 | Нанесення посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової [бiтумно-полiмерної] iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 150 мм | м | 2,5 |  |
| 25 | Продавлювання труб дiаметром 150 мм на довжину до 10 м без розробки грунту [прокол] | м | 10 |  |
| 26 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 10,04 |  |
| 27 | Нанесення посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової [бiтумно-полiмерної] iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 150 мм | м | 10 |  |
| 28 | Протягування труб дiаметром 100 мм у футляр | м | 10 |  |
| 29 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 10,04 |  |
| 30 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 110 мм | м | 44 |  |
| 31 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 мм | м | 54,54 |  |
| 32 | Установлення полiетиленових вiдводiв, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром 110 мм | шт | 8 |  |
| 33 | Буртовi втулки дiам. 110 мм для ПЕ труб | шт | 4 |  |
| 34 | Колiна з полiетилену дiам. 110 мм 590,38 | шт | 4 |  |
| 35 | Муфти з полiетилену дiам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 4 |  |
| 36 | Фланцi плоскi під втулку 110мм iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 37 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0,006 |  |
| 38 | Прокладки під флянець ду 100 | шт | 4 |  |
| 39 | Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубків 89 мм | шт | 1 |  |
| 40 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм | т | 0,00202 |  |
| 41 | Прокладки під флянець ду 80 | шт | 2 |  |
| 42 | Грязьовики iз сталевих електрозварних та водогазопровiдних труб, зовнiшнiй дiаметр вхiдного патрубка 89 мм | шт | 1 |  |
| 43 | Установлення чавунних засувок та клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 3 |  |
| 44 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0,0045 |  |
| 45 | Прокладки під флянець ду 100 | шт | 6 |  |
| 46 | Засувки паралельнi фланцевi з гумовим клином 30ч39р для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100мм | шт | 2 |  |
| 47 | Засувки Баттерфляй з електроприводом, дiаметр 100мм | шт | 1 |  |
| 48 | Установлення чавунних засувок та клапанiв зворотних дiаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 49 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0,0022 |  |
| 50 | Прокладки під флянець ду 150 | шт | 2 |  |
| 51 | Засувки Баттерфляй з електроприводом, дiаметр 150 мм | шт | 1 |  |
| 52 | Приварювання фланцiв дiаметром 80 мм до сталевих трубопроводiв | шт | 2 |  |
| 53 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 54 | Приварювання фланцiв дiаметром 100 мм до сталевих трубопроводiв | шт | 14 |  |
| 55 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 14 |  |
| 56 | Приварювання фланцiв дiаметром 150 мм до сталевих трубопроводiв | шт | 2 |  |
| 57 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 150 мм | шт | 2 |  |
| 58 | Установлення сталевих зварних фасонних частин дiаметром 100-250 мм | т | 0,047997 |  |
| 59 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного проходу 200х100 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 219х8-108х4 мм | шт | 1 |  |
| 60 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 4 мм | шт | 3 |  |
| 61 | Трiйники штампованi перехiднi iз сталi марки 20, дiаметр умовного проходу 150х100 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 159х6-108х4 мм | шт | 1 |  |
| 62 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм | шт | 11 |  |
| 63 | Сталь листова | т | 0,001177 |  |
| 64 | Установлення кранiв дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 65 | Вентилi прохiднi муфтовi, дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 66 | Різьба дiам. 50 мм | шт | 1 |  |
| 67 | Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 0,6 |  |
| 68 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | м2 | 0,15 |  |
| 69 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гiдроiзоляцiї | м2 | 0,15 |  |
| 70 | Замiна люкiв | шт | 2 |  |
| 71 | Люк полімер-піщаний тип Т | шт | 2 |  |
| 72 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 100 мм | м | 81,5 |  |
| 73 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 6,8125 |  |
| 74 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | м3 | 6,8125 |  |
| 75 | Улаштування трубопроводiв iз полiетиленових труб, до 2-х каналiв | км | 0,0545 |  |
| 76 | Труби полiетиленовi, зовнiшнiй дiаметр 25х2,0 мм | м | 54,5 |  |
| 77 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 16 мм2 | м | 54,5 |  |
| 78 | Кабелi ВВГнг, число жил та перерiз 3х1,5 мм2 | м | 36 |  |
| 79 | Кабелi з мiдними жилами, марка МКЭШ, число жил та перерiз 5х1,0 мм2 | м | 8,5 |  |
| 80 | Кабелi з мiдними жилами, марка МКЭШ, число жил та перерiз 3х1,0 мм2 | м | 10 |  |
| 81 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 54,5 |  |
| 82 | Стрiчка сигнальна | м | 54,5 |  |
| 83 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубо- проводi [датчики тиску], дiаметр трубопроводу до 120 мм | шт | 1 |  |
| 84 | Монтаж датчикiв рівня | шт | 5 |  |
| 85 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| 86 | Шина з'єднувальна PIN (12 штирів) 3Р 63А довжина 22см IEK (YNS21-3-063-22-12) | шт | 1 |  |
| 87 | Щиток освітлення ЩО-12Н | шт | 1 |  |
| 88 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 89 | Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 90 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 3 |  |
| 91 | Кабелi ПВС, число жил та перерiз 2х2,5 мм2 | м | 3 |  |
| 92 | Прокладання кабелю перерiзом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 6 |  |
| 93 | Кабелi ПВС, число жил та перерiз 3х6,0 мм2 | м | 6 |  |
| 94 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 1 кг | м | 5 |  |
| 95 | Кабелi з мiдними жилами, марка МКЭШ, число жил та перерiз 5х1,0 мм2 | м | 2 |  |
| 96 | Кабелi з мiдними жилами, марка МКЭШ, число жил та перерiз 3х1,0 мм2 | м | 3 |  |
| 97 | Кабелi ПВС, число жил та перерiз 3х6,0 мм2 | м | 2 |  |
| 98 | Прокладання проводiв | м | 65 |  |
| 99 | Провід ПВ-3 * 0,75 коричневий | м | 50 |  |
| 100 | Провід ПВ-3 * 0,75 синій колір | м | 15 |  |
| 101 | Розведення по пристроях i пiдключення жил кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях, перерiз жили до 10 мм2 | жил | 60 |  |
| 102 | Реле, установлюване на пультах i панелях | шт | 11 |  |
| 103 | Фіксуюча скоба/виштовхувач ER-CLIP | шт | 6 |  |
| 104 | Фіксуюча скоба/виштовхувач MER-CLIP-PL (пластик) | шт | 5 |  |
| 105 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 106 | Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |  |
| 107 | Лампа AD-22DS LED-матриця d22мм зелений 230B | шт | 2 |  |
| 108 | Лампа AD-22DS LED-матриця d22мм синий 230B | шт | 3 |  |
| 109 | Лампа AD-22DS LED-матриця d22мм червоний 230B | шт | 1 |  |
| 110 | Затискач набірний ЗНИ-10мм2 (JXB70А) сірий IEK | шт | 20 |  |
| 111 | Затискач набірний ЗНИ- 4мм2 (JXB50А) синій IEK (YZN10D-ZGL-006-K07) | шт | 10 |  |
| 112 | Затискач набірний ЗНИ- 4мм2 (JXB35А) сірий IEK (YZN10-004-K03) | шт | 20 |  |
| 113 | Затискач набірний ЗНІ- 2,5мм2 (JXB24А) синій | шт | 20 |  |
| 114 | Затискач набірний ЗНІ- 2,5мм2 (JXB24А) сірий | шт | 40 |  |
| 115 | Затискач набірний ЗНИ-4PEN 4мм2 | шт | 3 |  |
| 116 | Заглушка для ЗНИ-10мм2 (JXB70A) сіра IEK (YZN10D- ZGL-010-K03) | шт | 6 |  |
| 117 | Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (JXB35-50A) синя IEK (YZN10D-ZGL-006-K07) | шт | 10 |  |
| 118 | Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (JXB35-50A) сіра IEK (YZN10D-ZGL-006-K03) | шт | 10 |  |
| 119 | DIN-рейка | шт | 3 |  |
| 120 | Перемичка втична ESC-PTC/10/10 (10P, для ESC- CBC.10) | шт | 2 |  |
| 121 | Перемичка втична ESC-PTC/2/10 (10P, для ESC-CBC.2, ESC2-DBC.2) | шт | 3 |  |
| 122 | Маркери для КВІ-4 / 16мм2 з нумерацією №№ 1-10 IEK | шт | 2 |  |
| 123 | Наконечник-Гільза Е7508 0.75мм2 з ізольованим фланцем (100шт) | шт | 2 |  |
| 124 | Наконечник-Гільза Е6012 6мм2 з ізольованим фланц (100шт) | шт | 0,3 |  |
| 125 | Заклепка витяжна 4х8 мм | шт | 100 |  |
| 126 | Установлення перемикачiв та кнопки управління | шт | 11 |  |
| 127 | Перемикач LAY5-BJ25 2 положення "I-0" довга ручка IEK (BSW70-BJ-2-K02) | шт | 7 |  |
| 128 | Перемикач LAY5-BJ33 3 положення "I-0-II" довг ручка IEK | шт | 2 |  |
| 129 | Перемикач АNС-22-2 на 2 фікс.полож.зелений неон/240В I-O 1з+1р IEK | шт | 1 |  |
| 130 | Кнопка управління LAY5-BA21 без підсвічування чорна 1з | шт | 1 |  |
| 131 | Монтаж блок-контакторiв | шт | 5 |  |
| 132 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 133 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм | м | 9 |  |
| 134 | Кабель канал перфорований 40х60 перфоров. 7х11 "ІМПАКТ" | м | 6 |  |
| 135 | Кабель канал перфорований 25х40 перфоров. 4х5 "ІМПАКТ" | м | 3 |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 136 | Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом. | шт | 1 |  |
| 137 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | Система | 1 |  |
| 138 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. Устаткування | шт | 1 |  |
| 139 | Автоматичний вимикач IEK ВА 47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D | шт | 1 | Устаткування |
| 140 | Автоматичний вимикач IEK ВА 47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка D | шт | 1 | Устаткування |
| 141 | Автоматичний вимикач IEK ВА 47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С | шт | 1 | Устаткування |
| 142 | Автоматичний вимикач IEK ВА 47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка С | шт | 1 | Устаткування |
| 143 | Шафа для автоматизованого керування ЩМП-3-2 У1 PRO 650х500х220 IP54 | шт | 1 | Устаткування |
| 144 | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО IEK | шт | 2 | Устаткування |
| 145 | Контактор КМИ-23210 32А 220В/АС3 1НО IEK | шт | 1 | Устаткування |
| 146 | Приставка ПКІ-31 додаткові контакти 3з+1р IEK | шт | 2 | Устаткування |
| 147 | Реле промiжне ETI ERM4-230AC 4p | шт | 6 | Устаткування |
| 148 | Реле промiжне ETI MER2-230 AC 2p | шт | 5 | Устаткування |
| 149 | Цоколь ETI ERB4-T тип Т | шт | 6 | Устаткування |
| 150 | Цоколь ETI MERB тип T | шт | 5 | Устаткування |
| 151 | БКК1-220 Блок узгодження сигналів кондуктометричних датчиків | шт | 1 | Устаткування |
| 152 | Датчик тиску Wika А-10 0…10 бар G1/4A; 4…20 mA; 2-L (12719260) | шт | 1 | Устаткування |
| 153 | Кондуктометричні датчики рівня | шт | 5 | Устаткування |

Примітка:

1. Придбання всіх матеріальних ресурсів, обладнання та виробів, необхідних для виконання робіт, передбачених технічним завданням, покладається на підрядника. Вартість всіх матеріальних ресурсів повинна бути врахована у договірній ціні.

2. Матеріали, отримані від розбирання, підлягають обстеженню та оцінюванню, з метою прийняття рішення про можливість їх подальшого використання, реалізації або передачі експлуатуючій організації.

**Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, зазначеним у цьому Додатку до оголошення, буде відхилена як така, що не відповідає умовам оголощення про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель.

Додаток 7

до вимог до предмету закупівлі

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ  № ________

м. Василівка                                                                            «     » _____________ 2021 р.

Василівська міська рада Запорізької області, в особі міського голови Калімана Сергія Анатолійовича , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та ____________________________, в особі _________________, який діє на підставі  _____________________, що іменується в подальшому «Генпідрядник», з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір, в подальшому «Договір», про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, на свій ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов'язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з капітального ремонту, які забезпечать введення в експлуатацію об’єкта: «Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області)» в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.

1.2. Місце знаходження об’єкту, на якому проводяться роботи за цим Договором: вул. Московська, 53 м. Василівка Запорізької області.

1.3. Код класифікатора ДК 021:2015- 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи .

1.4. Обсяги та ціна Договору можуть бути змінені в залежності від реального фінансування видатків.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Договору визначена на підставі договірної ціни, яка є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Договірна ціна є твердою і складає ____________ грн. (сума літерами), у т.ч. ПДВ _________ грн., без урахування витрат на утримання служби ЗАМОВНИКА (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду).

Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.

Ціна Договору враховує усі витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору.

2.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність зміни договірної ціни, ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом 2-х робочих днів з дня появи цих обставин повідомити ЗАМОВНИКА і приступити до виконання робіт лише після одержання відповідного письмового дозволу на продовження робіт. Якщо ПІДРЯДНИК не зробить цього, він буде зобов’язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

2.4. Ціна Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін згідно діючого законодавства України. В такому разі, зміна ціни Договору повинна бути оформлена шляхом укладання додаткової угоди з наданням необхідних обґрунтувань та розрахунків.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. ЗАМОВНИК здійснює фінансування ПІДРЯДНИКА на потреби виконання робіт за Договором у розмірі ___________ грн. (сума літерами), в тому числі ПДВ ___________ грн. (сума літерами), наданих для фінансування предмету Договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт ПІДРЯДНИКА.

3.2. Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування, наданих для фінансування предмету Договору шляхом:

- поетапної оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних робіт у термін до 30 календарних днів з дати підписаного Сторонами акту виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в межах договірної ціни Договору після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок ЗАМОВНИКА.

Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 10 банківських днів з дня підписання документів Замовником.

3.3. ЗАМОВНИК має право не приймати неналежним чином оформлені документи від ПІДРЯДНИКА. У цьому випадку вся відповідальність за можливе порушення термінів виконання робіт, несвоєчасну їх оплату та інші негативні наслідки, пов'язані з подальшим порушенням Сторонами своїх зобов'язань і обов'язків за Договором лягає на ПІДРЯДНИКА.

3.4. При виявленні у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2в «Акти приймання виконаних підрядних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», які були відповідно оформленні та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

3.5. ПІДРЯДНИК зобов'язаний перерахувати грошові кошти, зайво отримані від ЗАМОВНИКА, на рахунок ЗАМОВНИКА, або інший рахунок, вказаний ЗАМОВНИКОМ, негайно, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги ЗАМОВНИКА.

3.6. У разі необхідності Сторони проводять звірку взаємних розрахунків з подальшим оформленням акту.

3.7. ЗАМОВНИК звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у разі:

- неналежного фінансування;

- затримки оплати з боку фінансової установи.

При настанні даних обставин нарахування штрафних санкцій, пені, 3% річних та індексу інфляції на вартість виконаних робіт не здійснюється.

4. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Терміни виконання робіт за цим Договором, а також їх окремих обсягів (об'єктів, етапів, видів), визначаються Графіком виконання робіт (далі - Графік), який оформлюється у вигляді додатку і є невід'ємною частиною цього Договору.

У межах строків виконання робіт, зазначених у Графіку, роботи виконуються на загальних умовах, без урахування вихідних, святкових і неробочих днів, якщо інше не передбачено Графіком. Термін виконання робіт за Договором починає обчислюватися з дати, зазначеної в Графіку та при наявності  дозвільних документів, переданих Замовником Підряднику на період виконання робіт і до їх закінчення, а також придатний для виконання робіт будівельний майданчик разом з усіма необхідними для користування ним документами

4.2. Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком: до __________ р.

4.3. Місце виконання робіт: вул. Московська, 53 м. Василівка Запорізької області.

4.4. Сторони мають право ставити питання про зміну строків виконання робіт по цьому Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили такі зміни, у тому числі форс-мажорних, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

4.5. При виникненні необхідності внесення зміни до раніше узгоджених Сторонами строків виконання робіт, Сторона, що ініціює таку зміну, повідомляє про це іншу Сторону протягом 3-х днів з моменту виникнення відповідних обставин. При досягненні Сторонами згоди щодо такої зміни, Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору, якою затверджуються зміни до Графіку або нова редакція Графіка або додатковий Графік виконання робіт.

4.6. ЗАМОВНИК має право, яке вважається узгодженим ПІДРЯДНИКОМ, приймати рішення про призупинення, поновлення, продовження термінів виконання робіт, які доводяться до відома і мають обов'язкову силу для ПІДРЯДНИКА.

4.7. Фактичний термін закінчення робіт по окремим об'єктам (обсягам, етапам, видам робіт) визначається датою підписання ЗАМОВНИКОМ акту приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в з додатками, підтвердженого довідкою про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3.

При цьому, ПІДРЯДНИК зобов'язаний передати ЗАМОВНИКУ 3 (три) комплекти виконавчої документації на будівельно-монтажні роботи згідно з нормативними документами, документами, що свідчать про відповідність використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання встановленим вимогам нормативних документів (в т.ч. сертифікат санітарно-гігієнічного висновку та сертифікат радіологічної безпеки, у передбачених законодавством випадках), протоколи випробувань обладнання та систем, обумовлених вимогами нормативних документів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

5.1.1. Передати ПІДРЯДНИКУ проектну і дозвільну документацію та надати будівельний майданчик протягом п’яти робочих днів з моменту підписання цього Договору.

5.1.2. Забезпечити проведення авторського нагляду за виконанням робіт у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом укладання відповідного договору.

5.1.3. Приймати виконані роботи згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані роботи.

5.1.5. Нести інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України та цим Договором.

5.2. ЗАМОВНИК має право:

5.2.1. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт дотриманням вимог проектної документації, національним стандартам України, будівельним нормам і правилам, термінів їх виконання, використанням ПІДРЯДНИКОМ матеріалів і обладнання, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність ПІДРЯДНИКА та/або залученого ним СУБПІДРЯДНИКА.

Виявлені під час перевірок відступи від законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці підлягають усуненню. При виявленні порушень вимог законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці ЗАМОВНИКОМ складається акт.

5.2.2. Вільного доступу в будь-який час на будівельний майданчик для здійснення контролю за ходом виконання робіт.

5.2.3. Вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення недоліків, що виникають з його вини або вини залученого ним СУБПІДРЯДНИКА. У разі не усунення недоліків у встановлений ЗАМОВНИКОМ термін, призупинити виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ за цим Договором до моменту усунення недоліків.

5.2.4. Вносити в процесі виконання робіт зміни і доповнення в проектну і технічну документацію з подальшим коригуванням проекту.

5.2.5. Перевіряти правильність ведення ПІДРЯДНИКОМ всієї виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами і правилами, вимагати її своєчасного та якісного заповнення;

5.2.6. В будь-який час до здачі ПІДРЯДНИКОМ результатів усіх робіт або частини робіт, відмовитися від їх виконання ПІДРЯДНИКОМ, шляхом направлення ПІДРЯДНИКУ відповідного повідомлення з переліком робіт, від виконання яких ЗАМОВНИК відмовляється.

З моменту відправки ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИКУ повідомлення про відмову від виконання всіх чи частини робіт, цей Договір втрачає чинність у частині, що стосується робіт, зазначених у повідомленні, але зберігає силу в частині що стосується робіт, не зазначених у повідомленні.

ЗАМОВНИК у загальному порядку, встановленому цим Договором, виплачує ПІДРЯДНИКУ плату за виконану частину роботи, а ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги ЗАМОВНИКА, перерахувати на рахунок ЗАМОВНИКА, або на інший, вказаний ЗАМОВНИКОМ рахунок, кошти, раніше отримані від ЗАМОВНИКА за роботи, від виконання яких відмовився ЗАМОВНИК.

5.2.7. При необхідності – призупиняти роботи до усунення відступів від проектної документації, законодавчих та нормативно-правових актів, вимог з охорони праці.

5.2.8. Вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення від робіт будь-яких працівників, які, на думку ЗАМОВНИКА, некомпетентні, або халатно виконують свої обов'язки.

5.2.9. Достроково розірвати цей Договір у випадках, передбачених Договором.

5.2.10. В будь-який час ознайомитися з порядком ведення журналу виконання робіт, при потребі, засвідчити кожний запис, викласти свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт.

5.2.11. Не приймати довідку про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акт виконаних робіт за формою КБ-2в в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів, виконавчої документації та інше).

5.2.12. Якщо ПІДРЯДНИК відступив від умов Договору, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, що підтверджується відповідними документами, за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків ПІДРЯДНИКОМ, або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування ПІДРЯДНИКОМ витрат на виправлення недоліків іншою організацією.

5.3. ПІДРЯДНИК зобов’язаний:

5.3.1. Виконати роботи за Договором відповідно до вимог Графіку виконання робіт, Договірної ціни і кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, а також проектної документації, технічної документації, ДБН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНіП, і т.д.

5.3.2. У термін 15-ть календарних днів, від дати передачі ЗАМОВНИКОМ проектної документації, видати вичерпний перелік зауважень до отриманої проектної документації.

В разі якщо в зазначений термін, ПІДРЯДНИК не надав ЗАМОВНИКУ зауваження до виданої проектної документації, то в подальшому зауваження до проектної документації ЗАМОВНИКОМ від ПІДРЯДНИКА не приймаються, крім випадків помилок проекту, які неможливо було виявити на етапі розгляду проектної документації ПІДРЯДНИКОМ.

5.3.3. Інформувати ЗАМОВНИКА в письмовій формі про початок та закінчення робіт.

5.3.4. Забезпечити ЗАМОВНИКУ та проектній організації можливість вільного доступу до об'єкта робіт для здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням робіт. Також, ПІДРЯДНИК зобов’язується надати в будь-який час вільний доступ до об’єкту представнику ЗАМОВНИКА та залучених ним сторонніх організацій, фізичних осіб для проведення контрольних обмірів, перевірки якості робіт, тощо.

5.3.5. Виконувати вимоги осіб, уповноважених здійснювати інженерно-технічний нагляд ЗАМОВНИКА за виконанням робіт, а також осіб, які здійснюють контроль (нагляд, перевірку) за дотриманням працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ на території об’єкту щодо вимог дотримання чинних нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, санітарних правил, тощо.

5.3.6. Виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки ЗАМОВНИКА, якщо такі вказівки не суперечать умовам чинного законодавства України та Договору.

5.3.7. Разом з підписаним Договором на виконання робіт надати ЗАМОВНИКУ копію наказу про призначення відповідальної особи за виконання будівельних (будівельно-монтажних) робіт з найменуванням посади, прізвища, ім’я та по-батькові, номера мобільно телефону та електронної адреси.

5.3.8. У відповідності до Постанови КМУ від 13.04.2011 №466, з початком робіт на об’єкті забезпечити наявність інформаційного стенду за власні кошти.

5.3.9. Створити безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм; виконувати роботи, у разі необхідності, згідно наряд-допуску погодженого з експлуатуючої організацією.

5.3.10. Надавати ЗАМОВНИКУ (у трьох примірниках) акти КБ-2в, довідки КБ-3 протягом 3-х робочих днів з моменту закінчення робіт, або окремих етапів (об’ємів) робіт.

5.3.11. Підписати коригуючу довідку про вартість виконаних робіт та витрат по формі КБ-3 з актом виконаних робіт по формі КБ-2в та повернути зайво сплачені кошти ЗАМОВНИКУ у випадку виявлення (встановлення) завищення об`ємів робіт ЗАМОВНИКОМ або контролюючими органами, у термін, що не може перевищувати три банківські дні з моменту повідомлення ПІДРЯДНИКА про виявлення такого факту.

5.3.12. У разі необхідності, та за узгодженням ЗАМОВНИКА, виконати силами залученої спеціалізованої організації геодезичної зйомки фактичного розташування інженерних мереж з наступною передачею міським організаціям містобудівництва та архітектури, витрати на її виконання компенсуються ПІДРЯДНИКУ ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунків ПІДРЯДНИКА з наданням підтверджуючих документів (договір і акт виконаних робіт, геодезична зйомка).

5.3.13. Виконати реалізацію, а при необхідності утилізацію на металобрухт, у випадку неможливості використання, матеріалів від розбирання конструкцій, що підтверджується відповідними документами, на об’єкті будівництва, після визначення в акті, підписаним чотирма сторонами (ЗАМОВНИК, ПІДРЯДНИК, проектна та експлуатуюча організації (балансоутримувач об’єкту)) номенклатури матеріальних ресурсів, їх кількості, технічних та якісних характеристик та обґрунтованих цін, які враховують визначені в акті характеристики, при необхідності, із залученням експертів для експертної оцінки матеріальних ресурсів.

5.3.14. Здійснювати замовлення, придбання, приймання, розвантаження, складування, охорону та подачу на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, обладнання та виробів. Контролювати якість і комплектність постачання цих ресурсів, нести ризик випадкової втрати і пошкодження ресурсів до моменту здачі об’єкту в гарантійну експлуатацію.

5.3.15. Забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації згідно вимог діючого законодавства України. Визначити осіб, відповідальних за її ведення.

5.3.16. Виконувати вимоги ЗАМОВНИКА по усуненню виявлених порушень і заносити запис про їх виконання до журналу виконання робіт.

5.3.17. Надавати ЗАМОВНИКУ паспорти на обладнання, виконавчу та виробничу документацію, враховуючи акти огляду прихованих робіт, які оформлюються в процесі виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ і підписуються ЗАМОВНИКОМ та проектною організацією за встановленими нормами.

5.3.18. Виконати індивідуальні та комплексні випробувальні та пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання та систем згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, з оформленням журналів та актів випробування змонтованого обладнання з підписанням експлуатуючою організацією.

5.3.19. Надіслати повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва ЗАМОВНИКУ протягом 2-х днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню за рахунок ПІДРЯДНИКА у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням складності та обсягів пошкодження.

ПІДРЯДНИК протягом 2-х календарних днів після усунення пошкодження повинен повідомити ЗАМОВНИКА про вжиті заходи.

5.3.20. Приймати участь у передачі робіт по Договору в експлуатацію відповідно до чинного законодавства України.

5.3.21. Після закінчення робіт повернути ЗАМОВНИКУ один примірник робочої документації.

5.3.22. Забезпечити, у разі наявності, вивіз та утилізацію будівельного сміття, яке утворюється при виконанні робіт, на місце, зазначене ЗАМОВНИКОМ. Витрати на послуги з вивезення та утилізацію будівельного сміття мають бути включені до проектної документації.

5.3.23. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, і у зв’язку з цим у відповідній зміні договірної ціни, ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом 2-х робочих днів письмово повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до необхідності виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками.

ЗАМОВНИК розглядає зазначені пропозиції протягом 10 робочих днів, приймає рішення по суті та письмово повідомляє про прийняте рішення ПІДРЯДНИКА.

ПІДРЯДНИК зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт до прийняття рішення ЗАМОВНИКОМ.

Якщо ПІДРЯДНИК письмово не повідомив ЗАМОВНИКА та не отримав письмової згоди ЗАМОВНИКА в зазначений Договором термін про необхідність виконання додаткових робіт, він не в праві вимагати від ЗАМОВНИКА оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування йому збитків.

5.3.24. До виконання будівельних робіт забезпечити об’єкт енергопостачанням, водопостачанням, уклавши договори з відповідними підприємствами на поставку енергоносіїв, їх контроль та проведення розрахунків за використані носії.

5.3.25. До початку виконання робіт представити та погодити з ЗАМОВНИКОМ проект виконання робіт на об’єкті.

5.3.26. Забезпечити охорону об’єкту на весь час виконання робіт. На період припинення виконання робіт з незалежних від ПІДРЯДНИКА причин, передати об’єкт під охорону експлуатуючій організації та надати ЗАМОВНИКУ копію оформленого Акту прийняття-передачі об’єкту експлуатуючою організацією.

5.3.27. Нести ризик випадкового знищення або повного чи часткового пошкодження виконаних робіт та їх результатів до прийняття ЗАМОВНИКОМ повного комплексу робіт по Договору.

5.3.28. Здійснити за свій рахунок, власними коштами та на своїх умовах страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта робіт по Договору.

5.3.29. Забезпечити:

- дотримання працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ на території об’єкту чинних нормативних актів з охорони праці, а також правил трудового розпорядку, що діють на території об’єкту (за умови їх наявності);

- проведення інструктажу і навчання з питань охорони праці працівників ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ;

- контроль щодо дотримання працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ вимог нормативної документації з охорони праці;

- наявність у працівників ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ належного спецодягу та засобів індивідуального захисту;

- допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки керівників, професіоналів, фахівців і робітників, спеціально навчених даному виду робіт, які пройшли перевірку знань та мають посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки, вміють користуватися засобами індивідуального захисту, знають способи надання першої (долікарської) допомоги, що пройшли медичний огляд і професійний відбір для виконання робіт підвищеної небезпеки;

- відповідність використовуваних при проведенні робіт інструменту і пристосувань характеру виконуваної роботи.

5.3.30. Нести інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України та цим Договором.

5.3.31. Надати податкову накладну:

а. ПІДРЯДНИК зобов'язаний надавати ЗАМОВНИКУ складені в електронній формі, зареєстровані та оформлені згідно вимог діючого законодавства податкові накладні на всю суму виникаючих обставин з моменту їх виникнення згідно норм Податкового кодексу України.

Податкова накладна виписується та реєструється ПІДРЯДНИКОМ по правилу першої події.

б. ЗАМОВНИК після отримання податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), складеної в електронній формі, і всіх супровідних і первинних документів:

- або підтверджує прийняття електронної податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) до обліку;

- або відхиляє прийняття із зазначенням причини відмови в отриманні податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної).

в. У разі відмови в прийнятті податкових накладних (розрахунку коригування до податкових накладних) ЗАМОВНИКОМ, ПІДРЯДНИК зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня виправити недоліки, зазначені раніше ЗАМОВНИКОМ і надати ЗАМОВНИКУ виправлені податкові накладні (розрахунок коригування до податкових накладних), складені в електронній формі.

г. ПІДРЯДНИК після підтвердження ЗАМОВНИКОМ електронної податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний зареєструвати податкову накладну (розрахунок коригування до податкової накладної) в Єдиному реєстрі податкових накладних та відправити податкову накладну (розрахунок коригування до податкової накладної) в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.

У разі, якщо внаслідок порушення ПІДРЯДНИКОМ встановлених діючих законодавством вимог до порядку заповнення та/або реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) ЗАМОВНИК втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній (розрахунку коригування до податкової накладної), ПІДРЯДНИК зобов'язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ всі пов'язані з таким порушенням збитки протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення ЗАМОВНИКА або в інші строки, узгоджені сторонами. При цьому, з моменту порушення зазначеного терміну до відшкодування збитків, ЗАМОВНИК має право здійснювати притримання коштів, призначених для виплати ПІДРЯДНИКУ за цим Договором, в розмірі, вказаному в повідомленні, до погашення ПІДРЯДНИКОМ збитків, зазначених у повідомленні.

Закінчення терміну дії Договору не звільняє ПІДРЯДНИКА від обов'язку відшкодування в повному обсязі збитків, в порядку, передбаченому цим пунктом Договору.

5.4. ПІДРЯДНИК має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані роботи в порядку, передбаченому Договором.

5.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням ЗАМОВНИКА.

5.4.3. Згідно умов діючого законодавства України та умов Договору, залучати до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації, погоджені з ЗАМОВНИКОМ письмово.

В разі необхідності залучення до виконання робіт СУБПІДРЯДНИКІВ, в письмовій формі надати ЗАМОВНИКУ інформацію, що містить відомості про склад залучених СУБПІДРЯДНИКІВ, обсягах (об'єктах, етапах, видах) робіт, для виконання яких вони залучаються, орієнтовні терміни участі кожного з СУБПІДРЯДНИКІВ у виконанні робіт, а також переліки працівників СУБПІДРЯДНИКІВ.

6. ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Забезпечення виконання робіт обладнанням, матеріальними засобами, матеріалами, інструментами, транспортом та іншими засобами, необхідними для виконання робіт, покладається на ПІДРЯДНИКА, якщо інше не погоджено Сторонами.

6.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до вимог затвердженої проектної документації, національних стандартів України, державних будівельних норм і правил, Графіку виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці, письмових вказівок ЗАМОВНИКА.

6.3. Безпосередньо перед початком виконання робіт, ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик, дозвільну документацію, затверджену у встановленому порядку проектну документацію.

6.4. ЗАМОВНИК здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт проектній документації, національним стандартам України, будівельним нормам і правилам.

У разі наявності відхилень, ЗАМОВНИК видає ПІДРЯДНИКУ вимоги про їх усунення. У разі порушень ЗАМОВНИК може приймати рішення про призупинення робіт та відмовляє у підписанні акта здачі-приймання виконаних робіт. У цьому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути відхилення або відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки у повному обсягу, понад суми штрафних санкцій.

6.5. ПІДРЯДНИК протягом 3-х днів в письмовій формі інформує ЗАМОВНИКА про можливість припинення або сповільнення виконання робіт через незалежні від нього обставини.

6.6. Сторони допускають, за умови отримання в письмовій формі згоди ЗАМОВНИКА, залучення ПІДРЯДНИКОМ спеціалізованих підприємств (організацій) для виконання окремих обсягів (об'єктів, етапів, видів) робіт на виконання цього Договору. При цьому відповідальність за неналежне виконання та/або порушення ПІДРЯДНИКОМ і СУБПІДРЯДНИКАМИ умов цього Договору перед ЗАМОВНИКОМ, несе ПІДРЯДНИК.

6.7. СУБПІДРЯДНИКИ, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам:

- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами;

- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт;

- мати досвід виконання аналогічних робіт.

7. ЯКІСТЬ РОБІТ

7.1. ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені Договором роботи, склад яких відповідає проектній документації, а якість – вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил.

7.2. Якість виконаних за Договором робіт повинна відповідати вимогам проектної та технічної документації, переданої ПІДРЯДНИКУ, відповідних ДБН, ТУ, паспортам, і т.д.

8. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

8.1. Здача-приймання робіт після їх закінчення оформлюється актом приймання виконаних робіт та декларацією про прийняття об'єкту в експлуатацію.

8.2. Розрахунок вартості фактично виконаних робіт у формі КБ-2в, КБ-3 виконується ПІДРЯДНИКОМ згідно з вимогами національних стандартів України, будівельних норм, узгодженої договірної ціни, проектної документації.

8.3. Належним чином оформлені оригінали актів КБ-2в з додатками, підтверджуючими документами вартості: матеріальних ресурсів, машино-годин будівельної техніки, витрат на транспортування матеріальних ресурсів та довідок КБ-3, передаються ЗАМОВНИКУ у трьох примірниках, після підписання і скріплення печаткою кожного їх примірника ПІДРЯДНИКОМ, із зазначенням в адресній частині реквізитів Договору.

8.4. ЗАМОВНИК зобов'язаний з моменту отримання актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3 зробити огляд результатів виконаних робіт.

8.5. У разі якщо уповноважені державні органи відмовлять у видачі документа, що підтверджує відповідність об'єкта: проектній документації, вимогам держстандартів, будівельним нормам і правилам, ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути всі порушення, а в разі неможливості – відшкодувати ЗАМОВНИКУ всі збитки, пов'язані з даною відмовою.

8.6. У разі виникнення між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ спору щодо недоліків виконаних робіт або їх причин, на вимогу будь-якої з Сторін повинна бути призначена експертиза. Експертна організація та умови проведення експертизи визначаються ЗАМОВНИКОМ. Витрати на проведення експертизи несе ПІДРЯДНИК. У випадку, якщо експертизою встановлено відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками, на яких наполягав ЗАМОВНИК, понесені ПІДРЯДНИКОМ витрати на проведення експертизи компенсуються ЗАМОВНИКОМ.

8.7. ЗАМОВНИК перевіряє акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрат КБ-3 на протязі 10 робочих днів з дня надання їх ПІДРЯДНИКОМ та, у випадку відсутності недоробок або недоліків, приймає виконані роботи.

При виявлені в процесі здачі-приймання робіт недоробок або недоліків, на недоробки або недоліки ЗАМОВНИКОМ складається акт із визначенням строків їх усунення. Вартість робіт на усунення недоробок або недоліків ПІДРЯДНИКУ не відшкодовується.

8.8. Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, дефекти або недоліки, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА, ЗАМОВНИК має право не підписувати акт приймання виконаних робіт до усунення виявлених недоробок або недоліків. ЗАМОВНИК не підписує акти КБ-2в, затримує оплату неякісно виконаних робіт ПІДРЯДНИКУ до усунення недоробок, дефектів чи недоліків. Усунення неякісно виконаних робіт проводиться ПІДРЯДНИКОМ за свій рахунок.

8.9. У разі не усунення ПІДРЯДНИКОМ в обумовлені Сторонами терміни недоробок, дефектів чи недоліків, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку залучити для усунення недоробок, дефектів чи недоліків третіх осіб, з компенсацією витрат за рахунок ПІДРЯДНИКА, у тому числі шляхом утримання сум витрат, понесених ЗАМОВНИКОМ у зв'язку з виконанням робіт третіми особами, із сум, що підлягають оплаті ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи та поставлені матеріали.

8.10. ЗАМОВНИК має право відмовитися від приймання робіт у разі виявлення недоробок, дефектів чи недоліків, які не можуть бути усунені. У цьому випадку ЗАМОВНИК проводить розрахунок збитків, сума яких компенсується за рахунок ПІДРЯДНИКА, у тому числі шляхом її утримання із сум, що підлягають оплаті ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи та поставлені матеріали.

8.11. Якщо ЗАМОВНИК на власний розсуд приймає рішення, що неналежне виконання не може бути виправлене ПІДРЯДНИКОМ шляхом перероблення або здійснення інших дій з усунення, ЗАМОВНИК має право розірвати Договір.

8.12. Вартість прямих витрат визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-2:2013. Вартість матеріалів, конструкцій та виробів повинна узгоджуватись із ЗАМОВНИКОМ. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного ПІДРЯДНИКОМ аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

8.13. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-4:2013. Вартість експлуатації орендованих будівельних машин та механізмів повинна обов’язково узгоджуватись із ЗАМОВНИКОМ. Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні (шляхом надання не менше трьох пропозицій).

8.14. Витрати на транспортування матеріальних ресурсів приймаються на підставі розрахунків з урахуванням їх кількості, відстані перевезень та чинних тарифів. Розрахунки вартості перевезень власним транспортом за одну тонну на відповідну відстань, складені з використанням ДСТУ - НБД.1.1-9:2013 додавати до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в.

8.15. Кошти на покриття загальновиробничих і адміністративних витрат визначаються відповідно до показників, які склалися на підприємстві за попередній рік, але не більше показників рекомендованих ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 зі змінами.

8.16. Кошторисний прибуток визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 зі змінами.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Договором.

9.2. У разі невиконання, неякісного або несвоєчасного виконання зобов’язань при виконанні робіт ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штрафні санкції:

- в разі неякісного виконання робіт – у розмірі 20% вартості від обсягу неякісно виконаних робіт. При цьому, ПІДРЯДНИК не звільняється від обов’язку виправлення недоробок, дефектів чи недоліків. Усунення неякісно виконаних робіт проводиться ПІДРЯДНИКОМ за свій рахунок. ЗАМОВНИК вправі стягнути штрафні санкції шляхом їх утримання із сум, що підлягають оплаті ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи та поставлені матеріали;

- за порушення строків виконання робіт ЗАМОВНИК вправі нарахувати ПІДРЯДНИКУ пеню в розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 25% вказаної вартості.

9.3. У разі порушення ПІДРЯДНИКОМ строків відпрацювання попередньої оплати (повернення попередньої оплати, або повернення її невикористаної частини), ПІДРЯДНИК за користування грошовими коштами ЗАМОВНИКА зобов'язаний сплатити ЗАМОВНИКУ 15% річних, від суми невідпрацьованої попередньої оплати, за період з дня оплати і до дня фактичного строку належного виконання робіт або дня повернення грошових коштів.

9.4.  У разі залучення ПІДРЯДНИКОМ до виконання робіт СУБПІДРЯДНИКА без письмового погодження з ЗАМОВНИКОМ та не надання ПІДРЯДНИКОМ в письмовій формі ЗАМОВНИКУ інформацію відповідно до п.5.4.3. цього договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 10000,00 грн. за кожен виявлений факт. Факти, підтверджуються актами, складеними в довільній формі, підписаними представником ЗАМОВНИКА, що діє в рамках посадових повноважень, та представником ПІДРЯДНИКА, на підставі даних фото та (або) відеофіксації.

9.5. У разі виявлення порушень працівниками ПІДРЯДНИКА або залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ правил охорони праці та техніки виробничої безпеки (в тому числі носіння засобів індивідуального захисту, які не мають маркування про приналежність до організації, з якою працівник перебуває у трудових відносинах), ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 2000,00 грн. за перший виявлений факт.

При подальшому виявленні фактів порушення зазначених вимог протягом року працівником цього ж ПІДРЯДНИКА або залученого ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКА, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 10 000,00 грн. за кожний виявлений факт.

Факти, підтверджуються актами, складеними в довільній формі, підписаними представником ЗАМОВНИКА, що діє в рамках посадових повноважень, та представником ПІДРЯДНИКА, на підставі даних фото та відеофіксації.

9.6. За відсутність на об’єкті або неналежне ведення ПІДРЯДНИКОМ журналів виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 5000,00 грн. за кожний виявлений факт.

9.7. У разі відмови представників ПІДРЯДНИКА від підписання актів – акти, підписані лише представниками ЗАМОВНИКА вважаються оформленими належним чином і узгодженими представником ПІДРЯДНИКА.

9.8. ЗАМОВНИК має право в односторонньому безумовному порядку (у тому числі після закінчення терміну дії цього Договору) застосовувати до ПІДРЯДНИКА оперативно-господарську санкцію, виражену в утриманні сум пред'явленої ПІДРЯДНИКУ неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків з сум, що підлягають до оплати, у тому числі за виконані роботи та поставлені матеріали, шляхом відправки ПІДРЯДНИКУ відповідного повідомлення із зазначенням утримуваної суми неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків.

Утримання неустойки (пені, штрафу і т.д.) і розрахованих збитків не тягне за собою зміну вартості робіт за цим Договором. У результаті перерахування ЗАМОВНИКОМ грошових коштів у сумі, що підлягає оплаті ПІДРЯДНИКУ після утримання неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, зазначених у повідомленні, вважаються виконаними в повному обсязі зобов'язання ЗАМОВНИКА по перерахуванню грошових коштів у сумі, що підлягала оплаті ПІДРЯДНИКУ до утримання неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, а також зобов'язання ПІДРЯДНИКА по сплаті ЗАМОВНИКУ неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, зазначених у повідомленні.

До завершення розгляду по суті виниклих спірних питань Сторонами або судом, утримання ЗАМОВНИКОМ сум пред'явленої ПІДРЯДНИКУ неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків не є порушенням передбачених Договором зобов'язань ЗАМОВНИКА по оплаті виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт і поставлених матеріалів.

9.9. Якщо предмет Договору до здачі його ЗАМОВНИКУ був випадково пошкоджений або знищений, або закінчення роботи стало неможливим без вини Сторін, ПІДРЯДНИК не має права вимагати плати за роботу.

9.10. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за можливі збитки, які можуть бути нанесені ЗАМОВНИКУ внаслідок неправильності вибору та/або застосування методики розрахунку обсягу і вартості робіт на підставі вихідних даних та/або проектної документації, переданої йому ЗАМОВНИКОМ, а також внаслідок недостовірності даних.

9.11. Передача ПІДРЯДНИКОМ третім особам повністю або частково своїх прав і/або обов'язків за Договором без згоди ЗАМОВНИКА забороняється.

10. ОХОРОНА ПРАЦІ

10.1. ПІДРЯДНИК за цим Договором зобов'язаний:

10.1.1. Мати оригінали та надати ЗАМОВНИКУ засвідчені копії відповідних ліцензій та дозволів органів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів, машин та устаткування підвищеної небезпеки у разі, якщо такі роботи передбачені Договором.

10.1.2. Надати ЗАМОВНИКУ до моменту приймання від нього об'єктів робіт в порядку, передбаченому Договором, всю необхідну нормативно-технічну документацію, в тому числі ППР або ПОР.

10.1.3. У разі залучення до робіт субпідрядних організацій, ПІДРЯДНИК забезпечує включення в договори з субпідрядними організаціями обов'язкових вимог з охорони праці та промислової безпеки, передбачених цим Договором.

10.1.4. Допускати до виконання робіт тільки персонал, який навчений і атестований по виконуваних видах робіт відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим Наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005.

10.1.5. Забезпечувати безпечні умови праці для своїх працівників та працівників залучених субпідрядних організацій, та здійснювати контроль щодо дотримання ними законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці.

10.1.6. Надати ЗАМОВНИКУ розпорядчий документ про призначення осіб, які виконують функції служби охорони праці ПІДРЯДНИКА (СУБПІДРЯДНИКА) відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці».

10.1.7. Нести відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

10.1.8. Здійснювати або приймати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками ПІДРЯДНИКА або залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ. У разі допущення ПІДРЯДНИКОМ (СУБПІДРЯДНИКОМ) нещасного випадку зі смертельним наслідком зі своїм працівником, ЗАМОВНИК проводить комісійне з'ясування обставин і причин нещасного випадку зі смертельним наслідком з прийняттям рішення про доцільність продовження робіт ПІДРЯДНИКОМ (СУБПІДРЯДНИКОМ) за Договором.

10.1.9. Повідомити ЗАМОВНИКА про нещасний випадок, аварію та інше в термін не більше однієї години.

10.1.10. Забезпечувати перевірку і обслуговування, з оформленням відповідної документації, всього обладнання, машин, механізмів, технологічного оснащення, лісів, приставних сходів та інших засобів, а також засобів індивідуального та колективного захисту, що належать ПІДРЯДНИКУ (СУБПІДРЯДНИКУ), до того як вони будуть використані для проведення робіт на території об'єкту.

10.1.11. Здійснювати газозварювальні і вогневі роботи відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні».

10.1.12. Нести відповідальність за безпечне виконання робіт працівниками ПІДРЯДНИКА або залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ.

10.2. ЗАМОВНИК має право дострокового розірвання цього Договору в односторонньому порядку, у разі невиконання ПІДРЯДНИКОМ або залученими ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКАМИ вимог про охорону праці, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10.3. Нещасний випадок, що стався з працівником ПІДРЯДНИКА або працівником, залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ при виконанні робіт під керівництвом посадових осіб ПІДРЯДНИКА або посадових осіб залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ, розслідується і береться на облік ПІДРЯДНИКОМ або залученими ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКАМИ.

10.4. ПІДРЯДНИК керується національним законодавством, регіональними та галузевими вимогами в галузі охорони навколишнього середовища.

10.5. Автотранспорт (автомобілі, трактори, навантажувачі, компресори, САК та інша самохідна або причіпна техніка) повинні використовуватися в справному стані, за умови проходження ТО і підтвердження допустимої норми викидів вихлопних газів в навколишнє середовище.

10.6. При поводженні з пально-мастильними матеріалами (далі - ПММ) виключається попадання їх на ґрунт або в зливову каналізацію. При попаданні на ґрунт пролиті ПММ повинні бути прибрані. При попаданні ПММ у зливову каналізацію, необхідно негайно повідомити керівництво ЗАМОВНИКА. Відпрацьовані ПММ, а також промаслена ганчір'я повинні бути зібрані і утилізовані за рахунок ПІДРЯДНИКА.

10.7. Зберігання та застосування балонів зі скрапленим газом і киснем здійснюється відповідно до інструкції, що не допускає виникнення аварійної ситуації.

10.8. Робота поблизу джерел іонізуючого випромінювання повинна бути організована таким чином, щоб було виключено їх пошкодження.

10.9. Збір, оброблення та вивезення металобрухту здійснюється таким чином, щоб було виключено шкідливий вплив залишкових ПММ, руди чи інших шкідливих речовин на навколишнє середовище.

10.10. Збір і складування твердих відходів при проведенні робіт здійснюється у відповідності з інструкцією щодо поводження з відходами та з узгодженням ЗАМОВНИКА.

10.11. Зберігання і використання лакофарбових матеріалів здійснюється таким чином, щоб були виключені аварійні ситуації або забруднення ґрунту і води.

10.12. Електроенергія, вода та інші енергоресурси мають використовуватися економно та за погодженням норм їх витрат із ЗАМОВНИКОМ.

10.13. У експлуатованих приміщеннях повинні дотримуватися правила пожежної безпеки та санітарії.

10.14. Місця складування (утилізації) сміття визначаються ЗАМОВНИКОМ.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. При настанні

- виняткових погодних умов або стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, торнадо, буреломи, снігові замети, ожеледь, град, руйнування в результаті блискавки, заморозки, замерзання моря, проток, портів перевалів, пожежі, засухи, просідання або зсув ґрунту і т.п.),

- лих техногенного та антропогенного походження (аварії, вибухи, пожежі, хімічне або радіаційне забруднення територій і т.п.),

- обставин соціального, політичного і міжнародного походження (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, революції, повстання, обмеження комендантської години, експропріації, примусові вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації або хвилювання, протиправні дії третіх осіб, тривалі перерви в роботі транспорту епідемії, страйки, бойкоти, блокади, ембарго, закриття морських проток, заборони (обмеження) експорту/імпорту, інші, в т.ч. міжнародні, санкції, рішення, акти або дії органів державної влади або місцевого самоврядування і т.п.),

які є надзвичайними, непередбачуваними, невідворотними і непереборними обставинами, наслідком яких є неможливість протягом певного часу частково або в повній мірі виконання зобов'язань за цим договору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов'язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин (за винятком зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), відповідно до часу дії форс-мажорних обставин, при цьому, термін виконання всіх зобов'язань за цим договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

Після припинення дії форс-мажорних обставин, всі перенесені зобов'язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження моменту їх виконання на період дії форс-мажорних обставин.

11.2. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана без необґрунтованих затримок повідомити у письмовій формі іншу Сторону про їх настання або припинення. Факти, викладені в повідомленні про настання форс-мажорних обставин, підлягають підтвердженню Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами, сертифікат або довідка яких, після їх отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дати отримання відповідного повідомлення про настання форс-мажорних обставин, також направляються Стороною, для якої наступили форс-мажорні обставини, іншій Стороні.

11.3. У разі якщо форс-мажорні обставини тривають понад 60 (шістдесят) календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

11.4. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до 31.12.2021 р. , але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами фінансових зобов’язань за Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання гарантійних обов’язків по Договору.

13.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, які мали місце під час дії Договору.

13.3. Згідно законодавства України, Сторони мають право ставити питання про продовження строку дії Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної  Договором.

14. ПРИЗУПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

14.1. ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку розірвати або призупинити Договір у випадках:

а) відсутності коштів для фінансування робіт ПІДРЯДНИКА;

б) виявлення недоцільності фінансування та подальшого ведення робіт;

в) вразі появи обставин непереборної сили, тощо;

г) виявлення стійкої фінансової неплатоспроможності ПІДРЯДНИКА;

д) відставання понад двох тижнів у виконанні робіт з вини ПІДРЯДНИКА згідно з Графіком;

е) неодноразового та/або грубого порушення ПІДРЯДНИКОМ державних будівельних норм та правил;

є) відхилення при виконанні робіт ПІДРЯДНИКОМ від проектних рішень;

ж) у випадках передбачених чинним законодавством України, цим Договором, але не перерахованих розділом 14 Договору.

14.2. Якщо ЗАМОВНИК прийняв рішення про призупинення виконання робіт або розірвання Договору, він зобов'язаний письмово попередити ПІДРЯДНИКА не менш як за 15 календарних днів до дати вступу такого рішення в силу, і таке попередження вважається безумовно прийнятим ПІДРЯДНИКОМ.

14.3. У випадку розірвання Договору з вини ПІДРЯДНИКА, останній зобов'язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ всі збитки в повному обсязі понад суми штрафних санкцій.

14.4. ПІДРЯДНИК та ЗАМОВНИК мають право розірвати Договір за взаємною згодою сторін.

15. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

15.1. ПІДРЯДНИК гарантує своєчасне і якісне виконання робіт відповідно до проектної та технічної документації, умов цього Договору, діючих норм і нормативів, вимог чинного законодавства.

16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Все листування, пересилання документів, повідомлень, заяв і претензій, пов'язаних з виконанням Договору або випливають з нього, повинно спрямовуватися Сторонами безпосередньо на адреси один одного, зазначені в Договорі, відповідно до термінів і порядком, встановленими чинним законодавством України та Договором.

16.2. За всіма видами зобов'язань та відповідальності Сторін встановлюється строк позовної давності згідно діючого законодавства України.

16.3. Текст Договору, будь-які матеріали, інформація та повідомлення, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися Стороною третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, крім випадків, коли така передача передбачена чинним законодавством України, що регулює обов'язки Сторін Договору.

16.4. Сторони підтверджують, що фактичний обсяг переданих між Сторонами Договору персональних даних відповідає меті обробки та іншим обмеженням, визначеним згодою на обробку персональних даних, які отримано від передавальної персональних даних Стороною Договору від фізичної особи, що є їх власником.

Сторона, яка передала персональні дані зобов’язана по мірі отримання інформації про зміну переданих іншій Стороні переданих даних інформувати про це іншу Сторону протягом 3-х днів з моменту отримання інформації про зміну персональних даних.

Сторона, яка отримала по цьому Договору персональні дані від іншої сторони зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них згідно з вимогами ст.24 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими вимогами, передбаченими чинним законодавством України.

16.5. Відносини, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

16.6. ПІДРЯДНИК несе обов'язок по контролю за наявністю державної реєстрації та своєчасною сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів підприємствами-контрагентами ПІДРЯДНИКА.

ПІДРЯДНИК зобов'язується здійснювати перевірку і контроль податкового статусу своїх контрагентів за даними офіційного сайту Міністерства доходів і зборів України і не вступати в правовідносини з особами, що мають неналежний (сумнівний) статус платника податків, або зареєстрованих за адресами масової реєстрації.

ПІДРЯДНИК зобов'язується відшкодовувати в повному обсязі всі збитки ЗАМОВНИКА, які можуть виникнути у зв'язку з невизнанням податковими органами проведених операцій виконання робіт належним (законним) у зв'язку з наявністю в ланцюзі контрагентів ПІДРЯДНИКА підприємств, що допустили вчинення податкового правопорушення, чи скоєння податкового правопорушення самим ПІДРЯДНИКОМ.

Факт нанесення даних збитків підтверджується відповідним актом ненормативного характеру, винесеним контролюючими органами стосовно ЗАМОВНИКА.

При цьому, з моменту винесення контролюючим органом акта ненормативного характеру і до закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, ЗАМОВНИК має право здійснювати притримання грошових коштів, призначених для виплати ПІДРЯДНИКУ за даним Договором або іншим Договорами у розмірі суми, зазначеної в акті, а в разі закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, здійснювати першочергове погашення завданих збитків за рахунок даної суми, а у разі її недостатності, пред'явити вимоги про погашення збитків, у загальному порядку.

Закінчення строку дії Договору не звільняє ПІДРЯДНИКА від обов'язку відшкодування в повному обсязі збитків в порядку, передбаченому цим розділом Договору.

16.7. В разі зміни будь-яких реквізитів ПІДРЯДНИКА (найменування організації, юридичної або поштової адреси, платіжних, податкових, відвантажувальних реквізитів тощо), ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3-х календарних днів, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, в якому відбулися зміни, сповістити ЗАМОВНИКА про це в письмовій формі з обов'язковим наданням копій документів про зміну зазначених реквізитів.

У випадку не дотримання ПІДРЯДНИКОМ зазначених термінів, заміна ЗАМОВНИКОМ раніше виданих документів (податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів якості, накладних на відпуск ТМЦ і т.д.) не проводиться.

Всі збитки, завдані ЗАМОВНИКУ несвоєчасним повідомленням змінених реквізитів, а також додаткові витрати ЗАМОВНИКА в зв'язку з цим, ПІДРЯДНИК зобов'язується відшкодовувати ЗАМОВНИКУ за його першою вимогою протягом 3-х календарних днів.

16.8. ЗАМОВНИК має право використовувати факсимільне відображення підписів своїх службових осіб (факсиміле) при подальшому підписанні за цим Договором первинних документів, пов'язаних з виконанням даного Договору. При цьому, документ, підписаний з використанням факсиміле, має юридичну силу.

Нанесення факсиміле на паперовий носій (первинний документ) може здійснюватися за допомогою механічних засобів (штампів) або за допомогою електронних засобів.

16.9. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

16.10. У випадку розірвання цього Договору, ПІДРЯДНИК зобов’язаний передати ЗАМОВНИКУ незавершене будівництво, оплачені матеріальні ресурси, проектну та виконавчу документацію у термін, що не може перевищувати 3-х календарних днів від дати розірвання Договору.

16.11. Істотні умови цього Договору не змінюються до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 ЗУ “Про публічні закупівлі”

Істотні умови Договору можуть бути змінені лише за згодою Сторін у відповідності до вимог чинного законодавства України. Такі зміни повинні бути оформлені в письмовому вигляді шляхом укладання додаткової угоди.

16.12. Кожна із Сторін за Договором не має права передавати свої права по Договору третім особам без письмової на це згоди другої Сторони.

16.13. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

16.15. Згідно з діючим законодавством України, ЗАМОВНИК є платником податку на прибуток та платником ПДВ на загальних умовах.

16.14. Згідно з діючим законодавством України, ПІДРЯДНИК є __________________________________.

16.15. Даний Договір складено українською мовою в двох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

17. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

17.1. В порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, Сторони дають дозвіл щодо персональних даних здійснювати обробку, зберігання та використання, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміни та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин в сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших відносин, передбачених законодавством України.

17.2. Сторони дають дозвіл, що їх персональні данні, які стали відомі іншій Стороні у зв’язку з підписанням Договору, включаються в базу персональних даних «Контрагенти».

17.3. Сторони підписанням даного Договору підтверджують те, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних».

17.4. Сторони дають дозвіл на передачу їх персональних даних третій особі виключно в межах Закону України «Про захист персональних даних».

### 18. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

### Невід'ємною частиною цього Договору є:

### - договірна ціна (Додаток №1);

### - графік виконання робіт (Додаток №2);

### - план фінансування (Додаток №3);

### - протокол узгодження Договірної ціни по об’єкту (Додаток №4);

### 19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |

Василівська міська рада Запорізької області

71600, Запорізька область, м. Василівка, бульв. Центральний, 1

р/р UA________________________

Банк: ДКСУ м. Київ, МФО 820172

ЄДРПОУ 24912088

тел.(06175) 72668, (06175) 73743

Міський голова

________________ С.А. Каліман

М.П.

***Зазначені основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.  Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель. Невід'ємною частиною договору будуть визначені додатки, а саме підтверджуючі розрахунки договірної ціни за результатами електронного аукціону, календарний графік виконання, тощо.

Порядок змін умов договору про закупівлю

1. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.

2. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

3. Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною.

4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

5. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст. 41 Закону.

Додаток 8

до вимог до предмету закупівлі

в окремому додатку

графік виконання робіт

Додатку 9

до вимог до предмету закупівлі

ДОВІДКА

____________                                                                                                         «            » ________________2021р.

Я, (Учасник)_________________________________, підтверджую , що  дійсно особисто оглянув об’єкт та обсяги робіт для коректного розрахунку  кошторисної документації для участі у закупівлі - ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  (Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області ),  ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи .

| ________________________ | ________________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |