Додаток 2

до оголошення

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

щодо спрощеної закупівлі

на закупівлю послуги: «Електромонтажні роботи (Послуги з побудови, створення і пусконалагодження системи охоронної сигналізації в будівлі КЗ «Василівський ЦКД» ВМР ЗО,

за адресою м. Василівка бульвар Центральний,5)»

код національного класифікатора України ДК 021:2015 – 45310000-3- Електромонтажні роботи)»

Вимоги:

- Учасник повинен надати довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує виконання своїх зобов’язань у разі підписання з ним договору на основі такого проекту договору.

- Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

- Термін надання послуг до 30.08.2021 року.

- Подання аналогу/еквіваленту матеріальних ресурсів та устаткування для надання послуг, що є предметом закупівлі, не передбачається.

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- У складі пропозиції Учасник повинен надати сертифікат, відповідності державного зразка, який відповідає вимогам: Послуги з проектування, монтування, технічного обслуговування та ремонту системи охоронної сигналізації.

| Матеріали, необхідні для монтажу |
| --- |
| № п/п | Найменування та характеристика обладнання | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Ajax Hub 2 Plus, white | шт. | 1 |
| 2 | Ajax, MotionProtect white | шт. | 29 |
| 3 | DoorProtec Strong white | шт. | 7 |
| 4 | Ajax, KeyPad white EU | шт. | 1 |
| 5 | Ajax, StreetSiren (White) | шт. | 1 |
| 6 | Ajax ReX white EU | шт. | 2 |
| 7 | Саморіз 3,5 х 25 мм (в упаковці 100 шт) | шт. | 1 |

2. Учасник повинен надати (на обладнання, яке монтується у Замовника):

- копію сертифікату відповідності (у випадку якщо окремі види обладнання підлягають обов’язковій сертифікації на території України згідно з чинним законодавством України) або сертифікату (паспорту) якості чи іншого документу, який підтверджує якість обладнання.

3. Учасник має виконати встановлення обладнання та пусконалагоджувальні роботи з подальшим підключенням до пункту центрального спостереження.

4.Додаткові вимоги до Учасника щодо надання послуг

4.1.Забезпечити  функціонування сигналізації згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, перевірки сигналізації з метою забезпечення безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, які можуть привести до виходу її з експлуатації, а також ліквідації несправностей, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, виконувати гарантійний ремонт та обслуговування обладнання протягом доби.

Гарантійний строк (термін) експлуатації, з моменту встановлення: не менше 12 місяців.

4.2. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають досвід, необхідний для надання послуг подається за наведеною нижче формою:

| №з/п | Посада (робоча професія) | Прізвище та ініціали | Освіта, спеціальність, розряд | Досвід роботи, років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3.3.Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про досвід виконання аналогічних договорів із зазначенням найменування контрагента, предмету договору, дати укладання договору.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

3.4. Під час проведення спрощених закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також, за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.